## Ene
Encargado de tomar los registros del Embalse
Felipe Pino
Luis Yañez
Encargado de tabulacion: Secretaria JVRC
| Mes | Enero
| Periodo 2025 |  |  |  | Registro E.Lautaro |  | Registro JVRC
| Dia | Altura | Volumen | % Capacidad actual | Ingreso Ref Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro | Aforador JVRC 3 | Aforador JVRC 2 | Aforador | Pozo El Buitron | Agua Desalinizada
|  | Limnimetro | m³ |  | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s]
| 1 | 13.21 | 2316626.3656 | 10.1652 | 3010 | 1440 | 355 | 214 | 237 | 33 | 100
| 2 | 13.23 | 2339025.1151 | 10.2634 | 3310 | 1440 | 378 | 251 | 248 | 50 | 100
| 3 | 13.26 | 2372623.2393 | 10.4109 | 3310 | 1440 | 378 | 251 | 248 | 49 | 100
| 4 | 13.29 | 2406221.3636 | 10.5583 | 3740 | 1440 | 387 | 251 | 248 | 48 | 100
| 5 | 13.34 | 2462218.2374 | 10.804 | 3740 | 1440 | 405 | 260 | 0 | 52 | 100
| 6 | 13.39 | 2520192.6268 | 11.0584 | 5380 | 1440 | 390 | 260 | 0 | 51 | 100
| 7 | 13.44 | 2578661.395 | 11.3149 | 5740 | 1440 | 390 | 270 | 0 | 54 | 100
| 8 | 13.5 | 2648823.9169 | 11.6228 | 5740 | 1440 | 395 | 251 | 248 | 54 | 100
| 9 | 13.55 | 2707292.6852 | 11.8794 | 5380 | 1440 | 398 | 251 | 248 | 52 | 100
| 10 | 13.59 | 2754067.6998 | 12.0846 | 5560 | 1440 | 378 | 251 | 248 | 50 | 100
| 11 | 13.64 | 2812536.4681 | 12.3412 | 4540 | 1440 | 367 | 233 | 237 | 49 | 100
| 12 | 13.66 | 2835923.9754 | 12.4438 | 4030 | 1440 | 350 | 260 | 0 | 51 | 100
| 13 | 13.69 | 2871005.2363 | 12.5977 | 3520 | 1440 | 350 | 250 | 0 | 48 | 100
| 14 | 13.7 | 2882698.99 | 12.649 | 2820 | 1440 | 350 | 240 | 0 | 52 | 100
| 15 | 13.7 | 2882698.99 | 12.649 | 2910 | 1440 | 387 | 214 | 233 | 54 | 100
| 16 | 13.7 | 2882698.99 | 12.649 | 2540 | 1440 | 387 | 214 | 233 | 54 | 100
| 17 | 13.71 | 2894392.7436 | 12.7004 | 2630 | 1440 | 358 | 251 | 248 | 48 | 100
| 18 | 13.72 | 2906086.4973 | 12.7517 | 2720 | 1440 | 310 | 214 | 237 | 47 | 100
| 19 | 13.73 | 2917780.2509 | 12.803 | 2820 | 1440 | 330 | 240 | 0 | 50 | 100
| 20 | 13.74 | 2929474.0046 | 12.8543 | 3010 | 1440 | 280 | 220 | 0 | 51 | 100
| 21 | 13.74 | 2929474.0046 | 12.8543 | 3010 | 1440 | 330 | 230 | 0 | 53 | 100
| 22 | 13.75 | 2941167.7582 | 12.9056 | 3110 | 1440 | 357 | 233 | 237 | 36 | 100
| 23 | 13.76 | 2952861.5119 | 12.9569 | 3110 | 1440 | 346 | 251 | 248 | 50 | 100
| 24 | 13.77 | 2964555.2655 | 13.0082 | 3210 | 1440 | 346 | 251 | 248 | 48 | 100
| 25 | 13.78 | 2976249.0192 | 13.0595 | 3210 | 1440 | 346 | 248 | 248 | 44 | 100
| 26 | 13.82 | 3023024.0338 | 13.2648 | 5030 | 1440 | 345 | 220 | 0 | 48 | 100
| 27 | 13.82 | 3023024.0338 | 13.2648 | 5030 | 1440 | 350 | 230 | 0 | 45 | 100
| 28 | 13.92 | 3143492.621 | 13.7934 | 5200 | 1440 | 360 | 245 | 0 | 53 | 100
| 29 | 13.96 | 3192285.3788 | 14.0075 | 5200 | 1440 | 336 | 233 | 237 | 57 | 100
| 30 | 14 | 3241078.1367 | 14.2216 | 5200 | 1440 | 336 | 251 | 248 | 58 | 100
| 31 | 14 | 3241078.1367 | 14.2216 | 5200 | 1440 | 336 | 251 | 248 | 54 | 100
Promedios |  | 13.6487 |  |  | 3966.4516 | 1440 | 358.4194 | 241.5806 | 149.2581 | 49.7742 | 100
| * | Datos tomados por celadores durante la mañana de cada dia
[5 empty] | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro
[5 empty] | Q [l/s] | Q [l/s]
[5 empty] | 3.01 | 1.44
[5 empty] | 3.31 | 1.44
[5 empty] | 3.31 | 1.44
[5 empty] | 3.74 | 1.44
[5 empty] | 3.74 | 1.44
[5 empty] | 5.38 | 1.44
[5 empty] | 5.74 | 1.44
[5 empty] | 5.74 | 1.44
[5 empty] | 5.38 | 1.44
[5 empty] | 5.56 | 1.44
[5 empty] | 4.54 | 1.44
[5 empty] | 4.03 | 1.44
[5 empty] | 3.52 | 1.44
[5 empty] | 2.82 | 1.44
[5 empty] | 2.91 | 1.44
[5 empty] | 2.54 | 1.44
[5 empty] | 2.63 | 1.44
[5 empty] | 2.72 | 1.44
[5 empty] | 2.82 | 1.44
[5 empty] | 3.01 | 1.44
[5 empty] | 3.01 | 1.44
[5 empty] | 3.11 | 1.44
[5 empty] | 3.11 | 1.44
[5 empty] | 3.21 | 1.44
[5 empty] | 3.21 | 1.44
[5 empty] | 5.03 | 1.44
[5 empty] | 5.03 | 1.44
[5 empty] | 5.2 | 1.44
[5 empty] | 5.2 | 1.44
[5 empty] | 5.2 | 1.44
[5 empty] | 5.2 | 1.44
[5 empty] | 0 | 0

## Feb
Registros del Embalse Lautaro & Otros
Encargado de tomar los registros del Embalse
Felipe Pino
Luis Yañez
Encargado de tabulacion: Secretaria JVRC
| Mes | Febrero
| Periodo 2025 |  |  |  | Registro E.Lautaro |  | Registro JVRC
| Dia | Altura | Volumen | % Capacidad actual | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro | Aforador JVRC 3 | Aforador JVRC 2 | Aforador JVRC 1 | Pozo El Buitron | Agua Desalinizada
|  | Limnimetro | m³ |  | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s]
| 1 | 14.1 | 3363060.0313 | 14.7568 | 5380 | 1440 | 336 | 251 | 248 | 54 | 100
| 2 | 14.16 | 3436249.1681 | 15.078 | 5930 | 1440 | 305 | 180 | 0 | 53 | 100
| 3 | 14.24 | 3533834.6837 | 15.5062 | 6320 | 1440 | 325 | 210 | 0 | 49 | 100
| 4 | 14.31 | 3619222.01 | 15.8808 | 6320 | 1440 | 330 | 225 | 0 | 58 | 100
| 5 | 14.4 | 3731664.6798 | 16.3742 | 6710 | 1440 | 310 | 180 | 205 | 55 | 100
| 6 | 14.48 | 3833504.539 | 16.8211 | 6710 | 1440 | 290 | 251 | 248 | 56 | 100
| 7 | 14.54 | 3909884.4333 | 17.1562 | 6710 | 1440 | 290 | 233 | 234 | 57 | 100
| 8 | 14.61 | 3998994.3101 | 17.5473 | 5740 | 1440 | 270 | 233 | 234 | 51 | 100
| 9 | 14.67 | 4075374.2044 | 17.8824 | 5740 | 1440 | 260 | 160 | 0 | 53 | 100
| 10 | 14.73 | 4151754.0988 | 18.2175 | 6320 | 1440 | 290 | 155 | 0 | 50 | 100
| 11 | 14.81 | 4253593.9579 | 18.6644 | 6920 | 1440 | 280 | 160 | 0 | 52 | 100
| 12 | 14.88 | 4344246.8593 | 19.0622 | 6520 | 1440 | 270 | 197 | 222 | 54 | 100
| 13 | 14.92 | 4397224.155 | 19.2946 | 6320 | 1440 | 233 | 233 | 234 | 55 | 100
| 14 | 14.95 | 4436957.1268 | 19.469 | 6130 | 1440 | 233 | 233 | 234 | 56 | 100
| 15 | 14.97 | 4463445.7746 | 19.5852 | 6130 | 1720 | 250 | 190 | 205 | 55 | 100
| 16 | 14.93 | 4410468.4789 | 19.3528 | 5740 | 1720 | 290 | 160 | 0 | 60 | 100
| 17 | 14.9 | 4370735.5071 | 19.1784 | 5740 | 1720 | 330 | 150 | 0 | 62 | 100
| 18 | 14.88 | 4344246.8593 | 19.0622 | 5740 | 1720 | 340 | 175 | 0 | 61 | 100
| 19 | 14.87 | 4331002.5354 | 19.0041 | 6130 | 1830 | 390 | 230 | 236 | 64 | 100
| 20 | 14.86 | 4317758.2114 | 18.946 | 6130 | 1830 | 245 | 230 | 239 | 59 | 100
| 21 | 14.86 | 4317758.2114 | 18.946 | 6130 | 1830 | 325 | 250 | 255 | 56 | 100
| 22 | 14.87 | 4331002.5354 | 19.0041 | 6710 | 1830 | 360 | 290 | 275 | 57 | 100
| 23 | 14.93 | 4410468.4789 | 19.3528 | 6710 | 1830 | 370 | 170 | 0 | 59 | 100
| 24 | 14.98 | 4476690.0985 | 19.6433 | 7770 | 1830 | 385 | 160 | 0 | 55 | 100
| 25 | 15.03 | 4542911.7182 | 19.9339 | 7130 | 1830 | 387 | 185 | 0 | 55 | 100
| 26 | 15.08 | 4609133.3378 | 20.2245 | 7130 | 1830 | 387 | 230 | 239 | 39 | 100
| 27 | 15.12 | 4662110.6335 | 20.4569 | 7770 | 1830 | 407 | 300 | 343 | 59 | 100
| 28 | 15.15 | 4701843.6053 | 20.6313 | 6920 | 1830 | 426 | 270 | 280 | 60 | 100
| 29 |  | #N/A | #N/A
Promedios |  | 14.7582 |  |  | 6416.0714 | 1619.2857 | 318.3571 | 210.3929 | 140.3929 | 55.5 | 100
| * | Datos tomados por celadores durante la mañana de cada dia
[5 empty] | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro
[5 empty] | Q [l/s] | Q [l/s]
[5 empty] | 5.38 | 1.44
[5 empty] | 5.93 | 1.44
[5 empty] | 6.32 | 1.44
[5 empty] | 6.32 | 1.44
[5 empty] | 6.71 | 1.44
[5 empty] | 6.71 | 1.44
[5 empty] | 6.71 | 1.44
[5 empty] | 5.74 | 1.44
[5 empty] | 5.74 | 1.44
[5 empty] | 6.32 | 1.44
[5 empty] | 6.92 | 1.44
[5 empty] | 6.52 | 1.44
[5 empty] | 6.32 | 1.44
[5 empty] | 6.13 | 1.44
[5 empty] | 6.13 | 1.72
[5 empty] | 5.74 | 1.72
[5 empty] | 5.74 | 1.72
[5 empty] | 5.74 | 1.72
[5 empty] | 6.13 | 1.83
[5 empty] | 6.13 | 1.83
[5 empty] | 6.13 | 1.83
[5 empty] | 6.71 | 1.83
[5 empty] | 6.71 | 1.83
[5 empty] | 7.77 | 1.83
[5 empty] | 7.13 | 1.83
[5 empty] | 7.13 | 1.83
[5 empty] | 7.77 | 1.83
[5 empty] | 6.92 | 1.83
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## mar
Registros del Embalse Lautaro & Otros
Encargado de tomar los registros del Embalse
Felipe Pino
Luis Yañez
Encargado de tabulacion: Secretaria JVRC
| Mes | Marzo
| Periodo 2025 |  |  |  | Registro E.Lautaro |  | Registro JVRC
| Dia | Altura | Volumen | % Capacidad actual | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro | Aforador JVRC 3 | Aforador JVRC 2 | Aforador JVRC 1 | Pozo El Buitron | Agua Desalinizada
|  | Limnimetro | m³ |  | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s]
| 1 | 15.14 | 4688599.2813 | 20.5732 | 4385 | 1830 | 407 | 250 | 246 | 58 | 100
| 2 | 15.12 | 4662110.6335 | 20.4569 | 4385 | 1830 | 426 | 210 | 0 | 61 | 100
| 3 | 15.1 | 4635621.9856 | 20.3407 | 3643 | 1830 | 425 | 265 | 0 | 65 | 100
| 4 | 15.06 | 4582644.6899 | 20.1083 | 3643 | 1830 | 426 | 270 | 0 | 63 | 100
| 5 | 15.03 | 4542911.7182 | 19.9339 | 3778 | 1830 | 395 | 251 | 248 | 65 | 100
| 6 | 15 | 4503178.7464 | 19.7596 | 3778 | 1830 | 395 | 251 | 248 | 63 | 100
| 7 | 14.95 | 4436957.1268 | 19.469 | 3778 | 1830 | 395 | 251 | 248 | 62 | 100
| 8 | 14.9 | 4370735.5071 | 19.1784 | 3389 | 1830 | 395 | 251 | 248 | 64 | 100
| 9 | 14.88 | 4344246.8593 | 19.0622 | 3389 | 1830 | 398 | 250 | 0 | 61 | 100
| 10 | 14.86 | 4317758.2114 | 18.946 | 4066 | 1830 | 405 | 260 | 0 | 59 | 100
| 11 | 14.84 | 4291783.9051 | 18.832 | 3778 | 1830 | 415 | 260 | 0 | 68 | 100
| 12 | 14.8 | 4240863.9756 | 18.6086 | 3513 | 1830 | 465 | 260 | 258 | 59 | 100
| 13 | 14.77 | 4202674.0284 | 18.441 | 3643 | 1720 | 465 | 290 | 288 | 65 | 100
| 14 | 14.74 | 4164484.0812 | 18.2734 | 3271 | 1720 | 441 | 290 | 288 | 62 | 100
| 15 | 14.7 | 4113564.1516 | 18.05 | 2845 | 1720 | 441 | 270 | 268 | 62 | 100
| 16 | 14.66 | 4062644.222 | 17.8265 | 2488 | 1720 | 386 | 230 | 0 | 64 | 100
| 17 | 14.62 | 4011724.2925 | 17.6031 | 2572 | 1720 | 375 | 230 | 0 | 59 | 100
| 18 | 14.58 | 3960804.3629 | 17.3797 | 2331 | 1720 | 520 | 290 | 0 | 63 | 100
| 19 | 14.56 | 3935344.3981 | 17.268 | 3049 | 1620 | 484 | 290 | 280 | 66 | 100
| 20 | 14.55 | 3922614.4157 | 17.2121 | 2659 | 1530 | 441 | 290 | 288 | 66 | 100
| 21 | 14.52 | 3884424.4685 | 17.0445 | 2053 | 1530 | 441 | 290 | 288 | 63 | 100
| 22 | 14.52 | 3884424.4685 | 17.0445 | 2053 | 1440 | 418 | 270 | 268 | 61 | 100
| 23 | 14.51 | 3871694.4861 | 16.9887 | 1989 | 1440 | 430 | 250 | 0 | 68 | 100
| 24 | 14.48 | 3833504.539 | 16.8211 | 1989 | 1440 | 440 | 250 | 0 | 61 | 100
| 25 | 14.48 | 3833504.539 | 16.8211 | 2053 | 1350 | 445 | 255 | 0 | 53 | 100
| 26 | 14.47 | 3820774.5566 | 16.7652 | 1989 | 1350 | 430 | 250 | 257 | 52 | 100
| 27 | 14.46 | 3808044.5742 | 16.7094 | 1989 | 1260 | 418 | 290 | 288 | 48 | 100
| 28 | 14.45 | 3795314.5918 | 16.6535 | 1989 | 1170 | 418 | 270 | 268 | 53 | 100
| 29 | 14.45 | 3795314.5918 | 16.6535 | 1810 | 1170 | 395 | 251 | 248 | 49 | 100
| 30 | 14.46 | 3808044.5742 | 16.7094 | 1989 | 1170 | 405 | 240 | 0 | 48 | 100
| 31 | 14.47 | 3820774.5566 | 16.7652 | 1989 | 1170 | 410 | 250 | 0 | 46 | 100
Promedios |  | 14.7139 |  |  | 2912.0968 | 1610.3226 | 424.1935 | 260.4839 | 145.9677 | 59.9032 | 100
| * | Datos tomados por celadores durante la mañana de cada dia
[5 empty] | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro
[5 empty] | Q [l/s] | Q [l/s]
[5 empty] | 4.385 | 1.83
[5 empty] | 4.385 | 1.83
[5 empty] | 3.643 | 1.83
[5 empty] | 3.643 | 1.83
[5 empty] | 3.778 | 1.83
[5 empty] | 3.778 | 1.83
[5 empty] | 3.778 | 1.83
[5 empty] | 3.389 | 1.83
[5 empty] | 3.389 | 1.83
[5 empty] | 4.066 | 1.83
[5 empty] | 3.778 | 1.83
[5 empty] | 3.513 | 1.83
[5 empty] | 3.643 | 1.72
[5 empty] | 3.271 | 1.72
[5 empty] | 2.845 | 1.72
[5 empty] | 2.488 | 1.72
[5 empty] | 2.572 | 1.72
[5 empty] | 2.331 | 1.72
[5 empty] | 3.049 | 1.62
[5 empty] | 2.659 | 1.53
[5 empty] | 2.053 | 1.53
[5 empty] | 2.053 | 1.44
[5 empty] | 1.989 | 1.44
[5 empty] | 1.989 | 1.44
[5 empty] | 2.053 | 1.35
[5 empty] | 1.989 | 1.35
[5 empty] | 1.989 | 1.26
[5 empty] | 1.989 | 1.17
[5 empty] | 1.81 | 1.17
[5 empty] | 1.989 | 1.17
[5 empty] | 1.989 | 1.17

## Abr
Registros del Embalse Lautaro & Otros
Encargado de tomar los registros del Embalse
Felipe Pino
Luis Yañez
Encargado de tabulacion: Secretaria JVRC
| Mes | Abril
| Periodo 2025 |  |  |  | Registro E.Lautaro |  | Registro JVRC
| Dia | Altura | Volumen | % Capacidad actual | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro | Aforador JVRC 3 | Aforador JVRC 2 | Aforador JVRC 1 | Pozo El Buitron | Agua Desalinizada
|  | Limnimetro | m³ |  | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s]
| 1 | 14.47 | 3820774.5566 | 16.7652 | 1989 | 1170 | 415 | 260 | 0 | 52 | 100
| 2 | 14.48 | 3833504.539 | 16.8211 | 1989 | 1090 | 374 | 290 | 288 | 54 | 100
| 3 | 14.48 | 3833504.539 | 16.8211 | 1928 | 1090 | 396 | 290 | 288 | 58 | 100
| 4 | 14.48 | 3833504.539 | 16.8211 | 1753 | 1020 | 352 | 270 | 268 | 61 | 100
| 5 |  | #N/A | #N/A
| 6 |  | #N/A | #N/A
| 7 |  | #N/A | #N/A
| 8 |  | #N/A | #N/A
| 9 |  | #N/A | #N/A
| 10 |  | #N/A | #N/A
| 11 |  | #N/A | #N/A
| 12 |  | #N/A | #N/A
| 13 |  | #N/A | #N/A
| 14 |  | #N/A | #N/A
| 15 |  | #N/A | #N/A
| 16 |  | #N/A | #N/A
| 17 |  | #N/A | #N/A
| 18 |  | #N/A | #N/A
| 19 |  | #N/A | #N/A
| 20 |  | #N/A | #N/A
| 21 |  | #N/A | #N/A
| 22 |  | #N/A | #N/A
| 23 |  | #N/A | #N/A
| 24 |  | #N/A | #N/A
| 25 |  | #N/A | #N/A
| 26 |  | #N/A | #N/A
| 27 |  | #N/A | #N/A
| 28 |  | #N/A | #N/A
| 29 |  | #N/A | #N/A
| 30 |  | #N/A | #N/A
Promedios |  | 14.4775 |  |  | 1914.75 | 1092.5 | 384.25 | 277.5 | 211 | 56.25 | 100
| * | Datos tomados por celadores durante la mañana de cada dia
[5 empty] | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro
[5 empty] | Q [l/s] | Q [l/s]
[5 empty] | 1.989 | 1.17
[5 empty] | 1.989 | 1.09
[5 empty] | 1.928 | 1.09
[5 empty] | 1.753 | 1.02
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## Mayo
Registros del Embalse Lautaro & Otros
Encargado de tomar los registros del Embalse
Felipe Pino
Luis Yañez
Encargado de tabulacion: Secretaria JVRC
| Mes | Mayo
| Periodo 2025 |  |  |  | Registro E.Lautaro |  | Registro JVRC
| Dia | Altura | Volumen | % Capacidad actual | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro | Aforador JVRC 3 | Aforador JVRC 2 | Aforador JVRC 1 | Pozo El Buitron | Agua Desalinizada
|  | Limnimetro | m³ |  | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s]
| 1 |  | #N/A | #N/A
| 2 |  | #N/A | #N/A
| 3 |  | #N/A | #N/A
| 4 |  | #N/A | #N/A
| 5 |  | #N/A | #N/A
| 6 |  | #N/A | #N/A
| 7 |  | #N/A | #N/A
| 8 |  | #N/A | #N/A
| 9 |  | #N/A | #N/A
| 10 |  | #N/A | #N/A
| 11 |  | #N/A | #N/A
| 12 |  | #N/A | #N/A
| 13 |  | #N/A | #N/A
| 14 |  | #N/A | #N/A
| 15 |  | #N/A | #N/A
| 16 |  | #N/A | #N/A
| 17 |  | #N/A | #N/A
| 18 |  | #N/A | #N/A
| 19 |  | #N/A | #N/A
| 20 |  | #N/A | #N/A
| 21 |  | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0
| 22 |  | #N/A | #N/A
| 23 |  | #N/A | #N/A
| 24 |  | #N/A | #N/A
| 25 |  | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0
| 26 |  | #N/A | #N/A
| 27 |  | #N/A | #N/A
| 28 |  | #N/A | #N/A
| 29 |  | #N/A | #N/A
| 30 |  | #N/A | #N/A
| 31 |  | #N/A | #N/A
Promedios |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| * | Datos tomados por celadores durante la mañana de cada dia
[5 empty] | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro
[5 empty] | Q [l/s] | Q [l/s]
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## jun
Registros del Embalse Lautaro & Otros
Encargado de tomar los registros del Embalse
Felipe Pino
Luis Yañez
Encargado de tabulacion: Secretaria JVRC
| Mes | Junio
| Periodo 2025 |  |  |  | Registro E.Lautaro |  | Registro JVRC
| Dia | Altura | Volumen | #REF! | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro | Aforador JVRC 3 | Aforador JVRC 2 | Aforador JVRC 1 | Pozo El Buitron | Agua Desalinizada
|  | Limnimetro | m³ |  | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s]
| 1 |  | #N/A | #N/A
| 2 |  | #N/A | #N/A
| 3 |  | #N/A | #N/A
| 4 |  | #N/A | #N/A
| 5 |  | #N/A | #N/A
| 6 |  | #N/A | #N/A
| 7 |  | #N/A | #N/A
| 8 |  | #N/A | #N/A
| 9 |  | #N/A | #N/A
| 10 |  | #N/A | #N/A
| 11 |  | #N/A | #N/A
| 12 |  | #N/A | #N/A
| 13 |  | #N/A | #N/A
| 14 |  | #N/A | #N/A
| 15 |  | #N/A | #N/A
| 16 |  | #N/A | #N/A
| 17 |  | #N/A | #N/A
| 18 |  | #N/A | #N/A
| 19 |  | #N/A | #N/A
| 20 |  | #N/A | #N/A
| 21 |  | #N/A | #N/A
| 22 |  | #N/A | #N/A
| 23 |  | #N/A | #N/A
| 24 |  | #N/A | #N/A
| 25 |  | #N/A | #N/A
| 26 |  | #N/A | #N/A
| 27 |  | #N/A | #N/A
| 28 |  | #N/A | #N/A
| 29 |  | #N/A | #N/A
| 30 |  | #N/A | #N/A
Promedios |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| * | Datos tomados por celadores durante la mañana de cada dia
[5 empty] | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro
[5 empty] | Q [l/s] | Q [l/s]
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | #REF!

## Jul
Registros del Embalse Lautaro & Otros
Encargado de tomar los registros del Embalse
Felipe Pino
Luis Yañez
Encargado de tabulacion: Secretaria JVRC
| Mes | Julio
| Periodo 2025 |  |  |  | Registro E.Lautaro |  | Registro JVRC
| Dia | Altura | Volumen | #REF! | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro | Aforador JVRC 3 | Aforador JVRC 2 | Aforador JVRC 1 | Pozo El Buitron | Agua Desalinizada
|  | Limnimetro | m³ |  | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s]
| 1 |  | #N/A
| 2 |  | #N/A | #N/A
| 3 |  | #N/A | #N/A
| 4 |  | #N/A | #N/A
| 5 |  | #N/A | #N/A
| 6 |  | #N/A | #N/A
| 7 |  | #N/A | #N/A
| 8 |  | #N/A | #N/A
| 9 |  | #N/A | #N/A
| 10 |  | #N/A | #N/A
| 11 |  | #N/A | #N/A
| 12 |  | #N/A | #N/A
| 13 |  | #N/A | #N/A
| 14 |  | #N/A | #N/A
| 15 |  | #N/A | #N/A
| 16 |  | #N/A | #N/A
| 17 |  | #N/A | #N/A
| 18 |  | #N/A | #N/A
| 19 |  | #N/A | #N/A
| 20 |  | #N/A | #N/A
| 21 |  | #N/A | #N/A
| 22 |  | #N/A | #N/A
| 23 |  | #N/A | #N/A
| 24 |  | #N/A | #N/A
| 25 |  | #N/A | #N/A
| 26 |  | #N/A | #N/A
| 27 |  | #N/A | #N/A
| 28 |  | #N/A | #N/A
| 29 |  | #N/A | #N/A
| 30 |  | #N/A | #N/A
| 31 |  | #N/A | #N/A
Promedios |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| * | Datos tomados por celadores durante la mañana de cada dia
[5 empty] | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro
[5 empty] | Q [l/s] | Q [l/s]
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## ago
Registros del Embalse Lautaro y Otros
Encargado de tomar los registros del Embalse
Felipe Pino
Luis Yañez
Encargado de tabulacion: Secretaria JVRC
| Mes | Agosto
| Periodo 2025 |  |  |  | Registro E.Lautaro |  | Registro JVRC
| Dia | Altura | Volumen | % Capacidad Actual | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro | Aforador JVRC 3 | Aforador JVRC 2 | Aforador JVRC 1 | Pozo El Buitron | Agua Desalinizada
|  | Limnimetro | m³ |  | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s]
| 1 |  | #N/A | #N/A
| 2 |  | #N/A | #N/A
| 3 |  | #N/A | #N/A
| 4 |  | #N/A | #N/A
| 5 |  | #N/A | #N/A
| 6 |  | #N/A | #N/A
| 7 |  | #N/A | #N/A
| 8 |  | #N/A | #N/A
| 9 |  | #N/A | #N/A
| 10 |  | #N/A | #N/A
| 11 |  | #N/A | #N/A
| 12 |  | #N/A | #N/A
| 13 |  | #N/A | #N/A
| 14 |  | #N/A | #N/A
| 15 |  | #N/A | #N/A
| 16 |  | #N/A | #N/A
| 17 |  | #N/A | #N/A
| 18 |  | #N/A | #N/A
| 19 |  | #N/A | #N/A
| 20 |  | #N/A | #N/A
| 21 |  | #N/A | #N/A
| 22 |  | #N/A | #N/A
| 23 |  | #N/A | #N/A
| 24 |  | #N/A | #N/A
| 25 |  | #N/A | #N/A
| 26 |  | #N/A | #N/A
| 27 |  | #N/A | #N/A
| 28 |  | #N/A | #N/A
| 29 |  | #N/A | #N/A
| 30 |  | #N/A | #N/A
| 31 |  | #N/A | #N/A
Promedios |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| * | Datos tomados por celadores durante la mañana de cada dia
[5 empty] | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro
[5 empty] | Q [l/s] | Q [l/s]
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## sep
Registros del Embalse Lautaro & Otros
Encargado de tomar los registros del Embalse
Felipe Pino
Luis Yañez
Encargado de tabulacion: Secretaria JVRC
| Mes | Septiembre
| Periodo 2025 |  |  |  | Registro E.Lautaro |  | Registro JVRC
| Dia | Altura | Volumen | % Capacidad Actual | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro | Aforador JVRC 3 | Aforador JVRC 2 | Aforador JVRC 1 | Pozo El Buitron | Agua Desalinizada
|  | Limnimetro | m³ |  | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s]
| 1 |  | #N/A | #N/A
| 2 |  | #N/A | #N/A
| 3 |  | #N/A | #N/A
| 4 |  | #N/A | #N/A
| 5 |  | #N/A | #N/A
| 6 |  | #N/A | #N/A
| 7 |  | #N/A | #N/A
| 8 |  | #N/A | #N/A
| 9 |  | #N/A | #N/A
| 10 |  | #N/A | #N/A
| 11 |  | #N/A | #N/A
| 12 |  | #N/A | #N/A
| 13 |  | #N/A | #N/A
| 14 |  | #N/A | #N/A
| 15 |  | #N/A | #N/A
| 16 |  | #N/A | #N/A
| 17 |  | #N/A | #N/A
| 18 |  | #N/A | #N/A
| 19 |  | #N/A | #N/A
| 20 |  | #N/A | #N/A
| 21 |  | #N/A | #N/A
| 22 |  | #N/A | #N/A
| 23 |  | #N/A | #N/A
| 24 |  | #N/A | #N/A
| 25 |  | #N/A | #N/A
| 26 |  | #N/A | #N/A
| 27 |  | #N/A | #N/A
| 28 |  | #N/A | #N/A
| 29 |  | #N/A | #N/A
| 30 |  | #N/A | #N/A
Promedios |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| * | Datos tomados por celadores durante la mañana de cada dia
[5 empty] | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro
[5 empty] | Q [l/s] | Q [l/s]
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## oct
Registros del Embalse Lautaro & Otros
Encargado de tomar los registros del Embalse
Felipe Pino
Luis Yañez
Encargado de tabulacion: Secretaria JVRC
| Mes | Octubre
| Periodo 2025 |  |  |  | Registro E.Lautaro |  | Registro JVRC
| Dia | Altura | Volumen | % Capacidad Actual | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro | Aforador JVRC 3 | Aforador JVRC 2 | Aforador JVRC 1 | Pozo El Buitron | Agua Desalinizada
|  | Limnimetro | m³ |  | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s]
| 1 |  | #N/A | #N/A
| 2 |  | #N/A | #N/A
| 3 |  | #N/A | #N/A
| 4 |  | #N/A | #N/A
| 5 |  | #N/A | #N/A
| 6 |  | #N/A | #N/A
| 7 |  | #N/A | #N/A
| 8 |  | #N/A | #N/A
| 9 |  | #N/A | #N/A
| 10 |  | #N/A | #N/A
| 11 |  | #N/A | #N/A
| 12 |  | #N/A | #N/A
| 13 |  | #N/A | #N/A
| 14 |  | #N/A | #N/A
| 15 |  | #N/A | #N/A
| 16 |  | #N/A | #N/A
| 17 |  | #N/A | #N/A
| 18 |  | #N/A | #N/A
| 19 |  | #N/A | #N/A
| 20 |  | #N/A | #N/A
| 21 |  | #N/A | #N/A
| 22 |  | #N/A | #N/A
| 23 |  | #N/A | #N/A
| 24 |  | #N/A | #N/A
| 25 |  | #N/A | #N/A
| 26 |  | #N/A | #N/A
| 27 |  | #N/A | #N/A
| 28 |  | #N/A | #N/A
| 29 |  | #N/A | #N/A
| 30 |  | #N/A | #N/A
| 31 |  | #N/A | #N/A
Promedios |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| * | Datos tomados por celadores durante la mañana de cada dia
[5 empty] | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro
[5 empty] | Q [l/s] | Q [l/s]
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Note on M26: ADMIN-JVRC: CORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN TIERRA AMARILLA

## nov
Registros del Embalse Lautaro & Otros
Encargado de tomar los registros del Embalse
Felipe Pino
Luis Yañez
Encargado de tabulacion: Secretaria JVRC
| Mes | Noviembre
| Periodo 2025 |  |  |  | Registro E.Lautaro |  | Registro JVRC
| Dia | Altura | Volumen | % Capacidad Actual | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro | Aforador JVRC 3 | Aforador JVRC 2 | Aforador JVRC 1 | Pozo El Buitron | Agua Desalinizada
|  | Limnimetro | m³ |  | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s]
| 1 |  | #N/A | #N/A
| 2 |  | #N/A | #N/A
| 3 |  | #N/A | #N/A
| 4 |  | #N/A | #N/A
| 5 |  | #N/A | #N/A
| 6 |  | #N/A | #N/A
| 7 |  | #N/A | #N/A
| 8 |  | #N/A | #N/A
| 9 |  | #N/A | #N/A
| 10 |  | #N/A | #N/A
| 11 |  | #N/A | #N/A
| 12 |  | #N/A | #N/A
| 13 |  | #N/A | #N/A
| 14 |  | #N/A | #N/A
| 15 |  | #N/A | #N/A
| 16 |  | #N/A | #N/A
| 17 |  | #N/A | #N/A
| 18 |  | #N/A | #N/A
| 19 |  | #N/A | #N/A
| 20 |  | #N/A | #N/A
| 21 |  | #N/A | #N/A
| 22 |  | #N/A | #N/A
| 23 |  | #N/A | #N/A
| 24 |  | #N/A | #N/A
| 25 |  | #N/A | #N/A
| 26 |  | #N/A | #N/A
| 27 |  | #N/A | #N/A
| 28 |  | #N/A | #N/A
| 29 |  | #N/A | #N/A
| 30 |  | #N/A | #N/A
Promedios |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| * | Datos tomados por celadores durante la mañana de cada dia
[5 empty] | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro
[5 empty] | Q [l/s] | Q [l/s]
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Note on N21: ADMIN-JVRC: CORTE PROGRAMADO

## dic
Registros del Embalse Lautaro & Otros
Encargado de tomar los registros del Embalse
Felipe Pino
Luis Yañez
Encargado de tabulacion: Secretaria JVRC
| Mes | Diciembre
| Periodo 2025 |  |  |  | Registro E.Lautaro |  | Registro JVRC
| Dia | Altura | Volumen | % Capacidad Actual | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro | Aforador JVRC 3 | Aforador JVRC 2 | Aforador JVRC 1 | Pozo El Buitron | Agua Desalinizada
|  | Limnimetro | m³ |  | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s] | Q [l/s]
| 1 |  |  | 0
| 2 |  | #N/A | #N/A
| 3 |  | #N/A | #N/A
| 4 |  | #N/A | #N/A
| 5 |  | #N/A | #N/A
| 6 |  | #N/A | #N/A
| 7 |  | #N/A | #N/A
| 8 |  | #N/A | #N/A
| 9 |  | #N/A | #N/A
| 10 |  | #N/A | #N/A
| 11 |  | #N/A | #N/A
| 12 |  | #N/A | #N/A
| 13 |  | #N/A | #N/A
| 14 |  | #N/A | #N/A
| 15 |  | #N/A | #N/A
| 16 |  | #N/A | #N/A
| 17 |  | #N/A | #N/A
| 18 |  | #N/A | #N/A
| 19 |  | #N/A | #N/A
| 20 |  | #N/A | #N/A
| 21 |  | #N/A | #N/A
| 22 |  | #N/A | #N/A
| 23 |  | #N/A | #N/A
| 24 |  | #N/A | #N/A
| 25 |  | #N/A | #N/A
| 26 |  | #N/A | #N/A
| 27 |  | #N/A | #N/A
| 28 |  | #N/A | #N/A
| 29 |  | #N/A | #N/A
| 30 |  | #N/A | #N/A
| 31 |  | #N/A | #N/A
Promedios |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| * | Datos tomados por celadores durante la mañana de cada dia
[5 empty] | Ingreso Est.Pastillo | Descarga Est.Lautaro
[5 empty] | Q [l/s] | Q [l/s]
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Note on N34: ADMIN-JVRC: CORTE AVISADO POR CASERONES DESDE 10:30 A 14:00 HRS
Note on G37: ADMIN-JVRC: Caudal según la curva de la DGA, el cual será ajustado mediante un aforo directo para garantizar la precisión en la medición.

## Prec
Registros del Embalse Lautaro & Otros
Registrada Estacion Meteorologica DGA en Lautaro, Lautaro
Período 2025
Dia | Mes | Precipitacion [mm] | Precipitación Acumulada [mm]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | 0 | https://snia.mop.gob.cl/sat/site/informes/mapas/mapas.xhtml
https://snia.mop.gob.cl/sat/site/informes/mapas/mapas.xhtml

## batimetria (hidden)
CURVA EMBALSE Lautaro CADA 1 CM
Volumen embancado a enero 2020:
Según Batimetria Realizada en el año 2019
Lectura | V. Acum. | Cota
Regla | (m3) | Geométrica
9.85 | 0 | 1123
9.86 | 399.0011 | 1123.01
9.87 | 798.0022 | 1123.02
9.88 | 1197.0033 | 1123.03
9.89 | 1596.0044 | 1123.04
9.9 | 1995.0055 | 1123.05
9.91 | 2394.0066 | 1123.06
9.92 | 2793.0077 | 1123.07
9.93 | 3192.0088 | 1123.08
9.94 | 3591.0099 | 1123.09
9.95 | 3990.011 | 1123.1
9.96 | 4389.0121 | 1123.11
9.97 | 4788.0132 | 1123.12
9.98 | 5187.0142 | 1123.13
9.99 | 5586.0153 | 1123.14
10 | 5985.0164 | 1123.15
10.01 | 6384.0175 | 1123.16
10.02 | 6783.0186 | 1123.17
10.03 | 7182.0197 | 1123.18
10.04 | 7581.0208 | 1123.19
10.05 | 7980.0219 | 1123.2
10.06 | 8379.023 | 1123.21
10.07 | 8778.0241 | 1123.22
10.08 | 9177.0252 | 1123.23
10.09 | 9576.0263 | 1123.24
10.1 | 9975.0274 | 1123.25
10.11 | 10374.0285 | 1123.26
10.12 | 10773.0296 | 1123.27
10.13 | 11172.0307 | 1123.28
10.14 | 11571.0318 | 1123.29
10.15 | 11970.0329 | 1123.3
10.16 | 12369.034 | 1123.31
10.17 | 12768.0351 | 1123.32
10.18 | 13167.0362 | 1123.33
10.19 | 13566.0373 | 1123.34
10.2 | 13965.0384 | 1123.35
10.21 | 14364.0395 | 1123.36
10.22 | 14763.0405 | 1123.37
10.23 | 15162.0416 | 1123.38
10.24 | 15561.0427 | 1123.39
10.25 | 15960.0438 | 1123.4
10.26 | 16359.0449 | 1123.41
10.27 | 16758.046 | 1123.42
10.28 | 17157.0471 | 1123.43
10.29 | 17556.0482 | 1123.44
10.3 | 17955.0493 | 1123.45
10.31 | 18354.0504 | 1123.46
10.32 | 18753.0515 | 1123.47
10.33 | 19152.0526 | 1123.48
10.34 | 19551.0537 | 1123.49
10.35 | 19950.0548 | 1123.5
10.36 | 22699.6052 | 1123.51
10.37 | 25449.1557 | 1123.52
10.38 | 28198.7062 | 1123.53
10.39 | 30948.2566 | 1123.54
10.4 | 33697.8071 | 1123.55
10.41 | 36447.3575 | 1123.56
10.42 | 39196.908 | 1123.57
10.43 | 41946.4584 | 1123.58
10.44 | 44696.0089 | 1123.59
10.45 | 47445.5593 | 1123.6
10.46 | 50195.1098 | 1123.61
10.47 | 52944.6603 | 1123.62
10.48 | 55694.2107 | 1123.63
10.49 | 58443.7612 | 1123.64
10.5 | 61193.3116 | 1123.65
10.51 | 63942.8621 | 1123.66
10.52 | 66692.4125 | 1123.67
10.53 | 69441.963 | 1123.68
10.54 | 72191.5134 | 1123.69
10.55 | 74941.0639 | 1123.7
10.56 | 77690.6144 | 1123.71
10.57 | 80440.1648 | 1123.72
10.58 | 83189.7153 | 1123.73
10.59 | 85939.2657 | 1123.74
10.6 | 88688.8162 | 1123.75
10.61 | 91438.3666 | 1123.76
10.62 | 94187.9171 | 1123.77
10.63 | 96937.4675 | 1123.78
10.64 | 99687.018 | 1123.79
10.65 | 102436.5684 | 1123.8
10.66 | 105186.1189 | 1123.81
10.67 | 107935.6694 | 1123.82
10.68 | 110685.2198 | 1123.83
10.69 | 113434.7703 | 1123.84
10.7 | 116184.3207 | 1123.85
10.71 | 118933.8712 | 1123.86
10.72 | 121683.4216 | 1123.87
10.73 | 124432.9721 | 1123.88
10.74 | 127182.5225 | 1123.89
10.75 | 129932.073 | 1123.9
10.76 | 132681.6235 | 1123.91
10.77 | 135431.1739 | 1123.92
10.78 | 138180.7244 | 1123.93
10.79 | 140930.2748 | 1123.94
10.8 | 143679.8253 | 1123.95
10.81 | 146429.3757 | 1123.96
10.82 | 149178.9262 | 1123.97
10.83 | 151928.4766 | 1123.98
10.84 | 154678.0271 | 1123.99
10.85 | 157427.5775 | 1124
10.86 | 163580.0034 | 1124.01
10.87 | 169732.4292 | 1124.02
10.88 | 175884.8551 | 1124.03
10.89 | 182037.2809 | 1124.04
10.9 | 188189.7067 | 1124.05
10.91 | 194342.1326 | 1124.06
10.92 | 200494.5584 | 1124.07
10.93 | 206646.9842 | 1124.08
10.94 | 212799.4101 | 1124.09
10.95 | 218951.8359 | 1124.1
10.96 | 225104.2617 | 1124.11
10.97 | 231256.6876 | 1124.12
10.98 | 237409.1134 | 1124.13
10.99 | 243561.5393 | 1124.14
11 | 249713.9651 | 1124.15
11.01 | 255866.3909 | 1124.16
11.02 | 262018.8168 | 1124.17
11.03 | 268171.2426 | 1124.18
11.04 | 274323.6684 | 1124.19
11.05 | 280476.0943 | 1124.2
11.06 | 286628.5201 | 1124.21
11.07 | 292780.9459 | 1124.22
11.08 | 298933.3718 | 1124.23
11.09 | 305085.7976 | 1124.24
11.1 | 311238.2235 | 1124.25
11.11 | 317390.6493 | 1124.26
11.12 | 323543.0751 | 1124.27
11.13 | 329695.501 | 1124.28
11.14 | 335847.9268 | 1124.29
11.15 | 342000.3526 | 1124.3
11.16 | 348152.7785 | 1124.31
11.17 | 354305.2043 | 1124.32
11.18 | 360457.6301 | 1124.33
11.19 | 366610.056 | 1124.34
11.2 | 372762.4818 | 1124.35
11.21 | 378914.9077 | 1124.36
11.22 | 385067.3335 | 1124.37
11.23 | 391219.7593 | 1124.38
11.24 | 397372.1852 | 1124.39
11.25 | 403524.611 | 1124.4
11.26 | 409677.0368 | 1124.41
11.27 | 415829.4627 | 1124.42
11.28 | 421981.8885 | 1124.43
11.29 | 428134.3143 | 1124.44
11.3 | 434286.7402 | 1124.45
11.31 | 440439.166 | 1124.46
11.32 | 446591.5919 | 1124.47
11.33 | 452744.0177 | 1124.48
11.34 | 458896.4435 | 1124.49
11.35 | 465048.8694 | 1124.5
11.36 | 473549.8202 | 1124.51
11.37 | 482050.771 | 1124.52
11.38 | 490551.7218 | 1124.53
11.39 | 499052.6727 | 1124.54
11.4 | 507553.6235 | 1124.55
11.41 | 516054.5743 | 1124.56
11.42 | 524555.5251 | 1124.57
11.43 | 533056.476 | 1124.58
11.44 | 541557.4268 | 1124.59
11.45 | 550058.3776 | 1124.6
11.46 | 558559.3284 | 1124.61
11.47 | 567060.2793 | 1124.62
11.48 | 575561.2301 | 1124.63
11.49 | 584062.1809 | 1124.64
11.5 | 592563.1317 | 1124.65
11.51 | 601064.0826 | 1124.66
11.52 | 609565.0334 | 1124.67
11.53 | 618065.9842 | 1124.68
11.54 | 626566.935 | 1124.69
11.55 | 635067.8858 | 1124.7
11.56 | 643568.8367 | 1124.71
11.57 | 652069.7875 | 1124.72
11.58 | 660570.7383 | 1124.73
11.59 | 669071.6891 | 1124.74
11.6 | 677572.64 | 1124.75
11.61 | 686073.5908 | 1124.76
11.62 | 694574.5416 | 1124.77
11.63 | 703075.4924 | 1124.78
11.64 | 711576.4433 | 1124.79
11.65 | 720077.3941 | 1124.8
11.66 | 728578.3449 | 1124.81
11.67 | 737079.2957 | 1124.82
11.68 | 745580.2466 | 1124.83
11.69 | 754081.1974 | 1124.84
11.7 | 762582.1482 | 1124.85
11.71 | 771083.099 | 1124.86
11.72 | 779584.0499 | 1124.87
11.73 | 788085.0007 | 1124.88
11.74 | 796585.9515 | 1124.89
11.75 | 805086.9023 | 1124.9
11.76 | 813587.8532 | 1124.91
11.77 | 822088.804 | 1124.92
11.78 | 830589.7548 | 1124.93
11.79 | 839090.7056 | 1124.94
11.8 | 847591.6564 | 1124.95
11.81 | 856092.6073 | 1124.96
11.82 | 864593.5581 | 1124.97
11.83 | 873094.5089 | 1124.98
11.84 | 881595.4597 | 1124.99
11.85 | 890096.4106 | 1125
11.86 | 899946.3859 | 1125.01
11.87 | 909796.3612 | 1125.02
11.88 | 919646.3366 | 1125.03
11.89 | 929496.3119 | 1125.04
11.9 | 939346.2873 | 1125.05
11.91 | 949196.2626 | 1125.06
11.92 | 959046.2379 | 1125.07
11.93 | 968896.2133 | 1125.08
11.94 | 978746.1886 | 1125.09
11.95 | 988596.164 | 1125.1
11.96 | 998446.1393 | 1125.11
11.97 | 1008296.1146 | 1125.12
11.98 | 1018146.09 | 1125.13
11.99 | 1027996.0653 | 1125.14
12 | 1037846.0407 | 1125.15
12.01 | 1047696.016 | 1125.16
12.02 | 1057545.9913 | 1125.17
12.03 | 1067395.9667 | 1125.18
12.04 | 1077245.942 | 1125.19
12.05 | 1087095.9174 | 1125.2
12.06 | 1096945.8927 | 1125.21
12.07 | 1106795.868 | 1125.22
12.08 | 1116645.8434 | 1125.23
12.09 | 1126495.8187 | 1125.24
12.1 | 1136345.7941 | 1125.25
12.11 | 1146195.7694 | 1125.26
12.12 | 1156045.7447 | 1125.27
12.13 | 1165895.7201 | 1125.28
12.14 | 1175745.6954 | 1125.29
12.15 | 1185595.6708 | 1125.3
12.16 | 1195445.6461 | 1125.31
12.17 | 1205295.6214 | 1125.32
12.18 | 1215145.5968 | 1125.33
12.19 | 1224995.5721 | 1125.34
12.2 | 1234845.5475 | 1125.35
12.21 | 1244695.5228 | 1125.36
12.22 | 1254545.4981 | 1125.37
12.23 | 1264395.4735 | 1125.38
12.24 | 1274245.4488 | 1125.39
12.25 | 1284095.4242 | 1125.4
12.26 | 1293945.3995 | 1125.41
12.27 | 1303795.3748 | 1125.42
12.28 | 1313645.3502 | 1125.43
12.29 | 1323495.3255 | 1125.44
12.3 | 1333345.3009 | 1125.45
12.31 | 1343195.2762 | 1125.46
12.32 | 1353045.2515 | 1125.47
12.33 | 1362895.2269 | 1125.48
12.34 | 1372745.2022 | 1125.49
12.35 | 1382595.1775 | 1125.5
12.36 | 1393212.2515 | 1125.51
12.37 | 1403829.3254 | 1125.52
12.38 | 1414446.3994 | 1125.53
12.39 | 1425063.4733 | 1125.54
12.4 | 1435680.5472 | 1125.55
12.41 | 1446297.6212 | 1125.56
12.42 | 1456914.6951 | 1125.57
12.43 | 1467531.769 | 1125.58
12.44 | 1478148.843 | 1125.59
12.45 | 1488765.9169 | 1125.6
12.46 | 1499382.9908 | 1125.61
12.47 | 1510000.0648 | 1125.62
12.48 | 1520617.1387 | 1125.63
12.49 | 1531234.2126 | 1125.64
12.5 | 1541851.2866 | 1125.65
12.51 | 1552468.3605 | 1125.66
12.52 | 1563085.4344 | 1125.67
12.53 | 1573702.5084 | 1125.68
12.54 | 1584319.5823 | 1125.69
12.55 | 1594936.6562 | 1125.7
12.56 | 1605553.7302 | 1125.71
12.57 | 1616170.8041 | 1125.72
12.58 | 1626787.878 | 1125.73
12.59 | 1637404.952 | 1125.74
12.6 | 1648022.0259 | 1125.75
12.61 | 1658639.0998 | 1125.76
12.62 | 1669256.1738 | 1125.77
12.63 | 1679873.2477 | 1125.78
12.64 | 1690490.3216 | 1125.79
12.65 | 1701107.3956 | 1125.8
12.66 | 1711724.4695 | 1125.81
12.67 | 1722341.5434 | 1125.82
12.68 | 1732958.6174 | 1125.83
12.69 | 1743575.6913 | 1125.84
12.7 | 1754192.7652 | 1125.85
12.71 | 1764809.8392 | 1125.86
12.72 | 1775426.9131 | 1125.87
12.73 | 1786043.987 | 1125.88
12.74 | 1796661.061 | 1125.89
12.75 | 1807278.1349 | 1125.9
12.76 | 1817895.2088 | 1125.91
12.77 | 1828512.2828 | 1125.92
12.78 | 1839129.3567 | 1125.93
12.79 | 1849746.4306 | 1125.94
12.8 | 1860363.5046 | 1125.95
12.81 | 1870980.5785 | 1125.96
12.82 | 1881597.6524 | 1125.97
12.83 | 1892214.7264 | 1125.98
12.84 | 1902831.8003 | 1125.99
12.85 | 1913448.8742 | 1126
12.86 | 1924648.249 | 1126.01
12.87 | 1935847.6238 | 1126.02
12.88 | 1947046.9985 | 1126.03
12.89 | 1958246.3733 | 1126.04
12.9 | 1969445.748 | 1126.05
12.91 | 1980645.1228 | 1126.06
12.92 | 1991844.4976 | 1126.07
12.93 | 2003043.8723 | 1126.08
12.94 | 2014243.2471 | 1126.09
12.95 | 2025442.6218 | 1126.1
12.96 | 2036641.9966 | 1126.11
12.97 | 2047841.3713 | 1126.12
12.98 | 2059040.7461 | 1126.13
12.99 | 2070240.1209 | 1126.14
13 | 2081439.4956 | 1126.15
13.01 | 2092638.8704 | 1126.16
13.02 | 2103838.2451 | 1126.17
13.03 | 2115037.6199 | 1126.18
13.04 | 2126236.9947 | 1126.19
13.05 | 2137436.3694 | 1126.2
13.06 | 2148635.7442 | 1126.21
13.07 | 2159835.1189 | 1126.22
13.08 | 2171034.4937 | 1126.23
13.09 | 2182233.8685 | 1126.24
13.1 | 2193433.2432 | 1126.25
13.11 | 2204632.618 | 1126.26
13.12 | 2215831.9927 | 1126.27
13.13 | 2227031.3675 | 1126.28
13.14 | 2238230.7422 | 1126.29
13.15 | 2249430.117 | 1126.3
13.16 | 2260629.4918 | 1126.31
13.17 | 2271828.8665 | 1126.32
13.18 | 2283028.2413 | 1126.33
13.19 | 2294227.616 | 1126.34
13.2 | 2305426.9908 | 1126.35
13.21 | 2316626.3656 | 1126.36
13.22 | 2327825.7403 | 1126.37
13.23 | 2339025.1151 | 1126.38
13.24 | 2350224.4898 | 1126.39
13.25 | 2361423.8646 | 1126.4
13.26 | 2372623.2393 | 1126.41
13.27 | 2383822.6141 | 1126.42
13.28 | 2395021.9889 | 1126.43
13.29 | 2406221.3636 | 1126.44
13.3 | 2417420.7384 | 1126.45
13.31 | 2428620.1131 | 1126.46
13.32 | 2439819.4879 | 1126.47
13.33 | 2451018.8627 | 1126.48
13.34 | 2462218.2374 | 1126.49
13.35 | 2473417.6122 | 1126.5
13.36 | 2485111.3658 | 1126.51
13.37 | 2496805.1195 | 1126.52
13.38 | 2508498.8731 | 1126.53
13.39 | 2520192.6268 | 1126.54
13.4 | 2531886.3804 | 1126.55
13.41 | 2543580.1341 | 1126.56
13.42 | 2555273.8877 | 1126.57
13.43 | 2566967.6414 | 1126.58
13.44 | 2578661.395 | 1126.59
13.45 | 2590355.1487 | 1126.6
13.46 | 2602048.9023 | 1126.61
13.47 | 2613742.656 | 1126.62
13.48 | 2625436.4096 | 1126.63
13.49 | 2637130.1633 | 1126.64
13.5 | 2648823.9169 | 1126.65
13.51 | 2660517.6706 | 1126.66
13.52 | 2672211.4242 | 1126.67
13.53 | 2683905.1779 | 1126.68
13.54 | 2695598.9315 | 1126.69
13.55 | 2707292.6852 | 1126.7
13.56 | 2718986.4388 | 1126.71
13.57 | 2730680.1925 | 1126.72
13.58 | 2742373.9461 | 1126.73
13.59 | 2754067.6998 | 1126.74
13.6 | 2765761.4535 | 1126.75
13.61 | 2777455.2071 | 1126.76
13.62 | 2789148.9608 | 1126.77
13.63 | 2800842.7144 | 1126.78
13.64 | 2812536.4681 | 1126.79
13.65 | 2824230.2217 | 1126.8
13.66 | 2835923.9754 | 1126.81
13.67 | 2847617.729 | 1126.82
13.68 | 2859311.4827 | 1126.83
13.69 | 2871005.2363 | 1126.84
13.7 | 2882698.99 | 1126.85
13.71 | 2894392.7436 | 1126.86
13.72 | 2906086.4973 | 1126.87
13.73 | 2917780.2509 | 1126.88
13.74 | 2929474.0046 | 1126.89
13.75 | 2941167.7582 | 1126.9
13.76 | 2952861.5119 | 1126.91
13.77 | 2964555.2655 | 1126.92
13.78 | 2976249.0192 | 1126.93
13.79 | 2987942.7728 | 1126.94
13.8 | 2999636.5265 | 1126.95
13.81 | 3011330.2801 | 1126.96
13.82 | 3023024.0338 | 1126.97
13.83 | 3034717.7874 | 1126.98
13.84 | 3046411.5411 | 1126.99
13.85 | 3058105.2947 | 1127
13.86 | 3070303.4842 | 1127.01
13.87 | 3082501.6736 | 1127.02
13.88 | 3094699.8631 | 1127.03
13.89 | 3106898.0526 | 1127.04
13.9 | 3119096.242 | 1127.05
13.91 | 3131294.4315 | 1127.06
13.92 | 3143492.621 | 1127.07
13.93 | 3155690.8104 | 1127.08
13.94 | 3167888.9999 | 1127.09
13.95 | 3180087.1893 | 1127.1
13.96 | 3192285.3788 | 1127.11
13.97 | 3204483.5683 | 1127.12
13.98 | 3216681.7577 | 1127.13
13.99 | 3228879.9472 | 1127.14
14 | 3241078.1367 | 1127.15
14.01 | 3253276.3261 | 1127.16
14.02 | 3265474.5156 | 1127.17
14.03 | 3277672.705 | 1127.18
14.04 | 3289870.8945 | 1127.19
14.05 | 3302069.084 | 1127.2
14.06 | 3314267.2734 | 1127.21
14.07 | 3326465.4629 | 1127.22
14.08 | 3338663.6524 | 1127.23
14.09 | 3350861.8418 | 1127.24
14.1 | 3363060.0313 | 1127.25
14.11 | 3375258.2207 | 1127.26
14.12 | 3387456.4102 | 1127.27
14.13 | 3399654.5997 | 1127.28
14.14 | 3411852.7891 | 1127.29
14.15 | 3424050.9786 | 1127.3
14.16 | 3436249.1681 | 1127.31
14.17 | 3448447.3575 | 1127.32
14.18 | 3460645.547 | 1127.33
14.19 | 3472843.7364 | 1127.34
14.2 | 3485041.9259 | 1127.35
14.21 | 3497240.1154 | 1127.36
14.22 | 3509438.3048 | 1127.37
14.23 | 3521636.4943 | 1127.38
14.24 | 3533834.6837 | 1127.39
14.25 | 3546032.8732 | 1127.4
14.26 | 3558231.0627 | 1127.41
14.27 | 3570429.2521 | 1127.42
14.28 | 3582627.4416 | 1127.43
14.29 | 3594825.6311 | 1127.44
14.3 | 3607023.8205 | 1127.45
14.31 | 3619222.01 | 1127.46
14.32 | 3631420.1994 | 1127.47
14.33 | 3643618.3889 | 1127.48
14.34 | 3655816.5784 | 1127.49
14.35 | 3668014.7678 | 1127.5
14.36 | 3680744.7502 | 1127.51
14.37 | 3693474.7326 | 1127.52
14.38 | 3706204.715 | 1127.53
14.39 | 3718934.6974 | 1127.54
14.4 | 3731664.6798 | 1127.55
14.41 | 3744394.6622 | 1127.56
14.42 | 3757124.6446 | 1127.57
14.43 | 3769854.627 | 1127.58
14.44 | 3782584.6094 | 1127.59
14.45 | 3795314.5918 | 1127.6
14.46 | 3808044.5742 | 1127.61
14.47 | 3820774.5566 | 1127.62
14.48 | 3833504.539 | 1127.63
14.49 | 3846234.5213 | 1127.64
14.5 | 3858964.5037 | 1127.65
14.51 | 3871694.4861 | 1127.66
14.52 | 3884424.4685 | 1127.67
14.53 | 3897154.4509 | 1127.68
14.54 | 3909884.4333 | 1127.69
14.55 | 3922614.4157 | 1127.7
14.56 | 3935344.3981 | 1127.71
14.57 | 3948074.3805 | 1127.72
14.58 | 3960804.3629 | 1127.73
14.59 | 3973534.3453 | 1127.74
14.6 | 3986264.3277 | 1127.75
14.61 | 3998994.3101 | 1127.76
14.62 | 4011724.2925 | 1127.77
14.63 | 4024454.2749 | 1127.78
14.64 | 4037184.2573 | 1127.79
14.65 | 4049914.2396 | 1127.8
14.66 | 4062644.222 | 1127.81
14.67 | 4075374.2044 | 1127.82
14.68 | 4088104.1868 | 1127.83
14.69 | 4100834.1692 | 1127.84
14.7 | 4113564.1516 | 1127.85
14.71 | 4126294.134 | 1127.86
14.72 | 4139024.1164 | 1127.87
14.73 | 4151754.0988 | 1127.88
14.74 | 4164484.0812 | 1127.89
14.75 | 4177214.0636 | 1127.9
14.76 | 4189944.046 | 1127.91
14.77 | 4202674.0284 | 1127.92
14.78 | 4215404.0108 | 1127.93
14.79 | 4228133.9932 | 1127.94
14.8 | 4240863.9756 | 1127.95
14.81 | 4253593.9579 | 1127.96
14.82 | 4266323.9403 | 1127.97
14.83 | 4279053.9227 | 1127.98
14.84 | 4291783.9051 | 1127.99
14.85 | 4304513.8875 | 1128
14.86 | 4317758.2114 | 1128.01
14.87 | 4331002.5354 | 1128.02
14.88 | 4344246.8593 | 1128.03
14.89 | 4357491.1832 | 1128.04
14.9 | 4370735.5071 | 1128.05
14.91 | 4383979.8311 | 1128.06
14.92 | 4397224.155 | 1128.07
14.93 | 4410468.4789 | 1128.08
14.94 | 4423712.8028 | 1128.09
14.95 | 4436957.1268 | 1128.1
14.96 | 4450201.4507 | 1128.11
14.97 | 4463445.7746 | 1128.12
14.98 | 4476690.0985 | 1128.13
14.99 | 4489934.4225 | 1128.14
15 | 4503178.7464 | 1128.15
15.01 | 4516423.0703 | 1128.16
15.02 | 4529667.3942 | 1128.17
15.03 | 4542911.7182 | 1128.18
15.04 | 4556156.0421 | 1128.19
15.05 | 4569400.366 | 1128.2
15.06 | 4582644.6899 | 1128.21
15.07 | 4595889.0139 | 1128.22
15.08 | 4609133.3378 | 1128.23
15.09 | 4622377.6617 | 1128.24
15.1 | 4635621.9856 | 1128.25
15.11 | 4648866.3096 | 1128.26
15.12 | 4662110.6335 | 1128.27
15.13 | 4675354.9574 | 1128.28
15.14 | 4688599.2813 | 1128.29
15.15 | 4701843.6053 | 1128.3
15.16 | 4715087.9292 | 1128.31
15.17 | 4728332.2531 | 1128.32
15.18 | 4741576.577 | 1128.33
15.19 | 4754820.9009 | 1128.34
15.2 | 4768065.2249 | 1128.35
15.21 | 4781309.5488 | 1128.36
15.22 | 4794553.8727 | 1128.37
15.23 | 4807798.1966 | 1128.38
15.24 | 4821042.5206 | 1128.39
15.25 | 4834286.8445 | 1128.4
15.26 | 4847531.1684 | 1128.41
15.27 | 4860775.4923 | 1128.42
15.28 | 4874019.8163 | 1128.43
15.29 | 4887264.1402 | 1128.44
15.3 | 4900508.4641 | 1128.45
15.31 | 4913752.788 | 1128.46
15.32 | 4926997.112 | 1128.47
15.33 | 4940241.4359 | 1128.48
15.34 | 4953485.7598 | 1128.49
15.35 | 4966730.0837 | 1128.5
15.36 | 4980484.7695 | 1128.51
15.37 | 4994239.4553 | 1128.52
15.38 | 5007994.1411 | 1128.53
15.39 | 5021748.8269 | 1128.54
15.4 | 5035503.5127 | 1128.55
15.41 | 5049258.1985 | 1128.56
15.42 | 5063012.8843 | 1128.57
15.43 | 5076767.5701 | 1128.58
15.44 | 5090522.2559 | 1128.59
15.45 | 5104276.9417 | 1128.6
15.46 | 5118031.6274 | 1128.61
15.47 | 5131786.3132 | 1128.62
15.48 | 5145540.999 | 1128.63
15.49 | 5159295.6848 | 1128.64
15.5 | 5173050.3706 | 1128.65
15.51 | 5186805.0564 | 1128.66
15.52 | 5200559.7422 | 1128.67
15.53 | 5214314.428 | 1128.68
15.54 | 5228069.1138 | 1128.69
15.55 | 5241823.7996 | 1128.7
15.56 | 5255578.4854 | 1128.71
15.57 | 5269333.1711 | 1128.72
15.58 | 5283087.8569 | 1128.73
15.59 | 5296842.5427 | 1128.74
15.6 | 5310597.2285 | 1128.75
15.61 | 5324351.9143 | 1128.76
15.62 | 5338106.6001 | 1128.77
15.63 | 5351861.2859 | 1128.78
15.64 | 5365615.9717 | 1128.79
15.65 | 5379370.6575 | 1128.8
15.66 | 5393125.3433 | 1128.81
15.67 | 5406880.0291 | 1128.82
15.68 | 5420634.7149 | 1128.83
15.69 | 5434389.4006 | 1128.84
15.7 | 5448144.0864 | 1128.85
15.71 | 5461898.7722 | 1128.86
15.72 | 5475653.458 | 1128.87
15.73 | 5489408.1438 | 1128.88
15.74 | 5503162.8296 | 1128.89
15.75 | 5516917.5154 | 1128.9
15.76 | 5530672.2012 | 1128.91
15.77 | 5544426.887 | 1128.92
15.78 | 5558181.5728 | 1128.93
15.79 | 5571936.2586 | 1128.94
15.8 | 5585690.9444 | 1128.95
15.81 | 5599445.6301 | 1128.96
15.82 | 5613200.3159 | 1128.97
15.83 | 5626955.0017 | 1128.98
15.84 | 5640709.6875 | 1128.99
15.85 | 5654464.3733 | 1129
15.86 | 5668789.3327 | 1129.01
15.87 | 5683114.2921 | 1129.02
15.88 | 5697439.2515 | 1129.03
15.89 | 5711764.2108 | 1129.04
15.9 | 5726089.1702 | 1129.05
15.91 | 5740414.1296 | 1129.06
15.92 | 5754739.089 | 1129.07
15.93 | 5769064.0484 | 1129.08
15.94 | 5783389.0078 | 1129.09
15.95 | 5797713.9671 | 1129.1
15.96 | 5812038.9265 | 1129.11
15.97 | 5826363.8859 | 1129.12
15.98 | 5840688.8453 | 1129.13
15.99 | 5855013.8047 | 1129.14
16 | 5869338.7641 | 1129.15
16.01 | 5883663.7234 | 1129.16
16.02 | 5897988.6828 | 1129.17
16.03 | 5912313.6422 | 1129.18
16.04 | 5926638.6016 | 1129.19
16.05 | 5940963.561 | 1129.2
16.06 | 5955288.5204 | 1129.21
16.07 | 5969613.4798 | 1129.22
16.08 | 5983938.4391 | 1129.23
16.09 | 5998263.3985 | 1129.24
16.1 | 6012588.3579 | 1129.25
16.11 | 6026913.3173 | 1129.26
16.12 | 6041238.2767 | 1129.27
16.13 | 6055563.2361 | 1129.28
16.14 | 6069888.1954 | 1129.29
16.15 | 6084213.1548 | 1129.3
16.16 | 6098538.1142 | 1129.31
16.17 | 6112863.0736 | 1129.32
16.18 | 6127188.033 | 1129.33
16.19 | 6141512.9924 | 1129.34
16.2 | 6155837.9517 | 1129.35
16.21 | 6170162.9111 | 1129.36
16.22 | 6184487.8705 | 1129.37
16.23 | 6198812.8299 | 1129.38
16.24 | 6213137.7893 | 1129.39
16.25 | 6227462.7487 | 1129.4
16.26 | 6241787.708 | 1129.41
16.27 | 6256112.6674 | 1129.42
16.28 | 6270437.6268 | 1129.43
16.29 | 6284762.5862 | 1129.44
16.3 | 6299087.5456 | 1129.45
16.31 | 6313412.505 | 1129.46
16.32 | 6327737.4643 | 1129.47
16.33 | 6342062.4237 | 1129.48
16.34 | 6356387.3831 | 1129.49
16.35 | 6370712.3425 | 1129.5
16.36 | 6385834.5536 | 1129.51
16.37 | 6400956.7647 | 1129.52
16.38 | 6416078.9758 | 1129.53
16.39 | 6431201.1869 | 1129.54
16.4 | 6446323.398 | 1129.55
16.41 | 6461445.609 | 1129.56
16.42 | 6476567.8201 | 1129.57
16.43 | 6491690.0312 | 1129.58
16.44 | 6506812.2423 | 1129.59
16.45 | 6521934.4534 | 1129.6
16.46 | 6537056.6645 | 1129.61
16.47 | 6552178.8756 | 1129.62
16.48 | 6567301.0867 | 1129.63
16.49 | 6582423.2978 | 1129.64
16.5 | 6597545.5089 | 1129.65
16.51 | 6612667.7199 | 1129.66
16.52 | 6627789.931 | 1129.67
16.53 | 6642912.1421 | 1129.68
16.54 | 6658034.3532 | 1129.69
16.55 | 6673156.5643 | 1129.7
16.56 | 6688278.7754 | 1129.71
16.57 | 6703400.9865 | 1129.72
16.58 | 6718523.1976 | 1129.73
16.59 | 6733645.4087 | 1129.74
16.6 | 6748767.6198 | 1129.75
16.61 | 6763889.8309 | 1129.76
16.62 | 6779012.0419 | 1129.77
16.63 | 6794134.253 | 1129.78
16.64 | 6809256.4641 | 1129.79
16.65 | 6824378.6752 | 1129.8
16.66 | 6839500.8863 | 1129.81
16.67 | 6854623.0974 | 1129.82
16.68 | 6869745.3085 | 1129.83
16.69 | 6884867.5196 | 1129.84
16.7 | 6899989.7307 | 1129.85
16.71 | 6915111.9418 | 1129.86
16.72 | 6930234.1528 | 1129.87
16.73 | 6945356.3639 | 1129.88
16.74 | 6960478.575 | 1129.89
16.75 | 6975600.7861 | 1129.9
16.76 | 6990722.9972 | 1129.91
16.77 | 7005845.2083 | 1129.92
16.78 | 7020967.4194 | 1129.93
16.79 | 7036089.6305 | 1129.94
16.8 | 7051211.8416 | 1129.95
16.81 | 7066334.0527 | 1129.96
16.82 | 7081456.2638 | 1129.97
16.83 | 7096578.4748 | 1129.98
16.84 | 7111700.6859 | 1129.99
16.85 | 7126822.897 | 1130
16.86 | 7142787.8988 | 1130.01
16.87 | 7158752.9006 | 1130.02
16.88 | 7174717.9023 | 1130.03
16.89 | 7190682.9041 | 1130.04
16.9 | 7206647.9058 | 1130.05
16.91 | 7222612.9076 | 1130.06
16.92 | 7238577.9094 | 1130.07
16.93 | 7254542.9111 | 1130.08
16.94 | 7270507.9129 | 1130.09
16.95 | 7286472.9147 | 1130.1
16.96 | 7302437.9164 | 1130.11
16.97 | 7318402.9182 | 1130.12
16.98 | 7334367.9199 | 1130.13
16.99 | 7350332.9217 | 1130.14
17 | 7366297.9235 | 1130.15
17.01 | 7382262.9252 | 1130.16
17.02 | 7398227.927 | 1130.17
17.03 | 7414192.9288 | 1130.18
17.04 | 7430157.9305 | 1130.19
17.05 | 7446122.9323 | 1130.2
17.06 | 7462087.934 | 1130.21
17.07 | 7478052.9358 | 1130.22
17.08 | 7494017.9376 | 1130.23
17.09 | 7509982.9393 | 1130.24
17.1 | 7525947.9411 | 1130.25
17.11 | 7541912.9429 | 1130.26
17.12 | 7557877.9446 | 1130.27
17.13 | 7573842.9464 | 1130.28
17.14 | 7589807.9482 | 1130.29
17.15 | 7605772.9499 | 1130.3
17.16 | 7621737.9517 | 1130.31
17.17 | 7637702.9534 | 1130.32
17.18 | 7653667.9552 | 1130.33
17.19 | 7669632.957 | 1130.34
17.2 | 7685597.9587 | 1130.35
17.21 | 7701562.9605 | 1130.36
17.22 | 7717527.9623 | 1130.37
17.23 | 7733492.964 | 1130.38
17.24 | 7749457.9658 | 1130.39
17.25 | 7765422.9675 | 1130.4
17.26 | 7781387.9693 | 1130.41
17.27 | 7797352.9711 | 1130.42
17.28 | 7813317.9728 | 1130.43
17.29 | 7829282.9746 | 1130.44
17.3 | 7845247.9764 | 1130.45
17.31 | 7861212.9781 | 1130.46
17.32 | 7877177.9799 | 1130.47
17.33 | 7893142.9816 | 1130.48
17.34 | 7909107.9834 | 1130.49
17.35 | 7925072.9852 | 1130.5
17.36 | 7941716.5459 | 1130.51
17.37 | 7958360.1067 | 1130.52
17.38 | 7975003.6674 | 1130.53
17.39 | 7991647.2282 | 1130.54
17.4 | 8008290.7889 | 1130.55
17.41 | 8024934.3497 | 1130.56
17.42 | 8041577.9104 | 1130.57
17.43 | 8058221.4712 | 1130.58
17.44 | 8074865.0319 | 1130.59
17.45 | 8091508.5927 | 1130.6
17.46 | 8108152.1534 | 1130.61
17.47 | 8124795.7142 | 1130.62
17.48 | 8141439.275 | 1130.63
17.49 | 8158082.8357 | 1130.64
17.5 | 8174726.3965 | 1130.65
17.51 | 8191369.9572 | 1130.66
17.52 | 8208013.518 | 1130.67
17.53 | 8224657.0787 | 1130.68
17.54 | 8241300.6395 | 1130.69
17.55 | 8257944.2002 | 1130.7
17.56 | 8274587.761 | 1130.71
17.57 | 8291231.3217 | 1130.72
17.58 | 8307874.8825 | 1130.73
17.59 | 8324518.4432 | 1130.74
17.6 | 8341162.004 | 1130.75
17.61 | 8357805.5647 | 1130.76
17.62 | 8374449.1255 | 1130.77
17.63 | 8391092.6862 | 1130.78
17.64 | 8407736.247 | 1130.79
17.65 | 8424379.8077 | 1130.8
17.66 | 8441023.3685 | 1130.81
17.67 | 8457666.9292 | 1130.82
17.68 | 8474310.49 | 1130.83
17.69 | 8490954.0507 | 1130.84
17.7 | 8507597.6115 | 1130.85
17.71 | 8524241.1722 | 1130.86
17.72 | 8540884.733 | 1130.87
17.73 | 8557528.2938 | 1130.88
17.74 | 8574171.8545 | 1130.89
17.75 | 8590815.4153 | 1130.9
17.76 | 8607458.976 | 1130.91
17.77 | 8624102.5368 | 1130.92
17.78 | 8640746.0975 | 1130.93
17.79 | 8657389.6583 | 1130.94
17.8 | 8674033.219 | 1130.95
17.81 | 8690676.7798 | 1130.96
17.82 | 8707320.3405 | 1130.97
17.83 | 8723963.9013 | 1130.98
17.84 | 8740607.462 | 1130.99
17.85 | 8757251.0228 | 1131
17.86 | 8774703.1695 | 1131.01
17.87 | 8792155.3162 | 1131.02
17.88 | 8809607.4629 | 1131.03
17.89 | 8827059.6096 | 1131.04
17.9 | 8844511.7563 | 1131.05
17.91 | 8861963.903 | 1131.06
17.92 | 8879416.0497 | 1131.07
17.93 | 8896868.1964 | 1131.08
17.94 | 8914320.3431 | 1131.09
17.95 | 8931772.4899 | 1131.1
17.96 | 8949224.6366 | 1131.11
17.97 | 8966676.7833 | 1131.12
17.98 | 8984128.93 | 1131.13
17.99 | 9001581.0767 | 1131.14
18 | 9019033.2234 | 1131.15
18.01 | 9036485.3701 | 1131.16
18.02 | 9053937.5168 | 1131.17
18.03 | 9071389.6635 | 1131.18
18.04 | 9088841.8102 | 1131.19
18.05 | 9106293.9569 | 1131.2
18.06 | 9123746.1036 | 1131.21
18.07 | 9141198.2503 | 1131.22
18.08 | 9158650.3971 | 1131.23
18.09 | 9176102.5438 | 1131.24
18.1 | 9193554.6905 | 1131.25
18.11 | 9211006.8372 | 1131.26
18.12 | 9228458.9839 | 1131.27
18.13 | 9245911.1306 | 1131.28
18.14 | 9263363.2773 | 1131.29
18.15 | 9280815.424 | 1131.3
18.16 | 9298267.5707 | 1131.31
18.17 | 9315719.7174 | 1131.32
18.18 | 9333171.8641 | 1131.33
18.19 | 9350624.0108 | 1131.34
18.2 | 9368076.1575 | 1131.35
18.21 | 9385528.3042 | 1131.36
18.22 | 9402980.451 | 1131.37
18.23 | 9420432.5977 | 1131.38
18.24 | 9437884.7444 | 1131.39
18.25 | 9455336.8911 | 1131.4
18.26 | 9472789.0378 | 1131.41
18.27 | 9490241.1845 | 1131.42
18.28 | 9507693.3312 | 1131.43
18.29 | 9525145.4779 | 1131.44
18.3 | 9542597.6246 | 1131.45
18.31 | 9560049.7713 | 1131.46
18.32 | 9577501.918 | 1131.47
18.33 | 9594954.0647 | 1131.48
18.34 | 9612406.2114 | 1131.49
18.35 | 9629858.3582 | 1131.5
18.36 | 9648208.5183 | 1131.51
18.37 | 9666558.6784 | 1131.52
18.38 | 9684908.8386 | 1131.53
18.39 | 9703258.9987 | 1131.54
18.4 | 9721609.1589 | 1131.55
18.41 | 9739959.319 | 1131.56
18.42 | 9758309.4792 | 1131.57
18.43 | 9776659.6393 | 1131.58
18.44 | 9795009.7994 | 1131.59
18.45 | 9813359.9596 | 1131.6
18.46 | 9831710.1197 | 1131.61
18.47 | 9850060.2799 | 1131.62
18.48 | 9868410.44 | 1131.63
18.49 | 9886760.6001 | 1131.64
18.5 | 9905110.7603 | 1131.65
18.51 | 9923460.9204 | 1131.66
18.52 | 9941811.0806 | 1131.67
18.53 | 9960161.2407 | 1131.68
18.54 | 9978511.4009 | 1131.69
18.55 | 9996861.561 | 1131.7
18.56 | 10015211.7211 | 1131.71
18.57 | 10033561.8813 | 1131.72
18.58 | 10051912.0414 | 1131.73
18.59 | 10070262.2016 | 1131.74
18.6 | 10088612.3617 | 1131.75
18.61 | 10106962.5219 | 1131.76
18.62 | 10125312.682 | 1131.77
18.63 | 10143662.8421 | 1131.78
18.64 | 10162013.0023 | 1131.79
18.65 | 10180363.1624 | 1131.8
18.66 | 10198713.3226 | 1131.81
18.67 | 10217063.4827 | 1131.82
18.68 | 10235413.6429 | 1131.83
18.69 | 10253763.803 | 1131.84
18.7 | 10272113.9631 | 1131.85
18.71 | 10290464.1233 | 1131.86
18.72 | 10308814.2834 | 1131.87
18.73 | 10327164.4436 | 1131.88
18.74 | 10345514.6037 | 1131.89
18.75 | 10363864.7639 | 1131.9
18.76 | 10382214.924 | 1131.91
18.77 | 10400565.0841 | 1131.92
18.78 | 10418915.2443 | 1131.93
18.79 | 10437265.4044 | 1131.94
18.8 | 10455615.5646 | 1131.95
18.81 | 10473965.7247 | 1131.96
18.82 | 10492315.8848 | 1131.97
18.83 | 10510666.045 | 1131.98
18.84 | 10529016.2051 | 1131.99
18.85 | 10547366.3653 | 1132
18.86 | 10566454.9496 | 1132.01
18.87 | 10585543.5339 | 1132.02
18.88 | 10604632.1182 | 1132.03
18.89 | 10623720.7025 | 1132.04
18.9 | 10642809.2868 | 1132.05
18.91 | 10661897.871 | 1132.06
18.92 | 10680986.4553 | 1132.07
18.93 | 10700075.0396 | 1132.08
18.94 | 10719163.6239 | 1132.09
18.95 | 10738252.2082 | 1132.1
18.96 | 10757340.7925 | 1132.11
18.97 | 10776429.3768 | 1132.12
18.98 | 10795517.9611 | 1132.13
18.99 | 10814606.5454 | 1132.14
19 | 10833695.1297 | 1132.15
19.01 | 10852783.714 | 1132.16
19.02 | 10871872.2983 | 1132.17
19.03 | 10890960.8826 | 1132.18
19.04 | 10910049.4669 | 1132.19
19.05 | 10929138.0512 | 1132.2
19.06 | 10948226.6355 | 1132.21
19.07 | 10967315.2198 | 1132.22
19.08 | 10986403.8041 | 1132.23
19.09 | 11005492.3884 | 1132.24
19.1 | 11024580.9727 | 1132.25
19.11 | 11043669.557 | 1132.26
19.12 | 11062758.1412 | 1132.27
19.13 | 11081846.7255 | 1132.28
19.14 | 11100935.3098 | 1132.29
19.15 | 11120023.8941 | 1132.3
19.16 | 11139112.4784 | 1132.31
19.17 | 11158201.0627 | 1132.32
19.18 | 11177289.647 | 1132.33
19.19 | 11196378.2313 | 1132.34
19.2 | 11215466.8156 | 1132.35
19.21 | 11234555.3999 | 1132.36
19.22 | 11253643.9842 | 1132.37
19.23 | 11272732.5685 | 1132.38
19.24 | 11291821.1528 | 1132.39
19.25 | 11310909.7371 | 1132.4
19.26 | 11329998.3214 | 1132.41
19.27 | 11349086.9057 | 1132.42
19.28 | 11368175.49 | 1132.43
19.29 | 11387264.0743 | 1132.44
19.3 | 11406352.6586 | 1132.45
19.31 | 11425441.2429 | 1132.46
19.32 | 11444529.8272 | 1132.47
19.33 | 11463618.4115 | 1132.48
19.34 | 11482706.9957 | 1132.49
19.35 | 11501795.58 | 1132.5
19.36 | 11521533.4466 | 1132.51
19.37 | 11541271.3132 | 1132.52
19.38 | 11561009.1798 | 1132.53
19.39 | 11580747.0464 | 1132.54
19.4 | 11600484.913 | 1132.55
19.41 | 11620222.7796 | 1132.56
19.42 | 11639960.6462 | 1132.57
19.43 | 11659698.5128 | 1132.58
19.44 | 11679436.3794 | 1132.59
19.45 | 11699174.246 | 1132.6
19.46 | 11718912.1126 | 1132.61
19.47 | 11738649.9792 | 1132.62
19.48 | 11758387.8458 | 1132.63
19.49 | 11778125.7124 | 1132.64
19.5 | 11797863.579 | 1132.65
19.51 | 11817601.4456 | 1132.66
19.52 | 11837339.3122 | 1132.67
19.53 | 11857077.1788 | 1132.68
19.54 | 11876815.0454 | 1132.69
19.55 | 11896552.912 | 1132.7
19.56 | 11916290.7786 | 1132.71
19.57 | 11936028.6452 | 1132.72
19.58 | 11955766.5118 | 1132.73
19.59 | 11975504.3784 | 1132.74
19.6 | 11995242.245 | 1132.75
19.61 | 12014980.1116 | 1132.76
19.62 | 12034717.9782 | 1132.77
19.63 | 12054455.8448 | 1132.78
19.64 | 12074193.7114 | 1132.79
19.65 | 12093931.5781 | 1132.8
19.66 | 12113669.4447 | 1132.81
19.67 | 12133407.3113 | 1132.82
19.68 | 12153145.1779 | 1132.83
19.69 | 12172883.0445 | 1132.84
19.7 | 12192620.9111 | 1132.85
19.71 | 12212358.7777 | 1132.86
19.72 | 12232096.6443 | 1132.87
19.73 | 12251834.5109 | 1132.88
19.74 | 12271572.3775 | 1132.89
19.75 | 12291310.2441 | 1132.9
19.76 | 12311048.1107 | 1132.91
19.77 | 12330785.9773 | 1132.92
19.78 | 12350523.8439 | 1132.93
19.79 | 12370261.7105 | 1132.94
19.8 | 12389999.5771 | 1132.95
19.81 | 12409737.4437 | 1132.96
19.82 | 12429475.3103 | 1132.97
19.83 | 12449213.1769 | 1132.98
19.84 | 12468951.0435 | 1132.99
19.85 | 12488688.9101 | 1133
19.86 | 12509155.0673 | 1133.01
19.87 | 12529621.2245 | 1133.02
19.88 | 12550087.3817 | 1133.03
19.89 | 12570553.5389 | 1133.04
19.9 | 12591019.6961 | 1133.05
19.91 | 12611485.8533 | 1133.06
19.92 | 12631952.0105 | 1133.07
19.93 | 12652418.1677 | 1133.08
19.94 | 12672884.3249 | 1133.09
19.95 | 12693350.4821 | 1133.1
19.96 | 12713816.6393 | 1133.11
19.97 | 12734282.7965 | 1133.12
19.98 | 12754748.9537 | 1133.13
19.99 | 12775215.1109 | 1133.14
20 | 12795681.2681 | 1133.15
20.01 | 12816147.4253 | 1133.16
20.02 | 12836613.5825 | 1133.17
20.03 | 12857079.7397 | 1133.18
20.04 | 12877545.8969 | 1133.19
20.05 | 12898012.0541 | 1133.2
20.06 | 12918478.2113 | 1133.21
20.07 | 12938944.3685 | 1133.22
20.08 | 12959410.5257 | 1133.23
20.09 | 12979876.683 | 1133.24
20.1 | 13000342.8402 | 1133.25
20.11 | 13020808.9974 | 1133.26
20.12 | 13041275.1546 | 1133.27
20.13 | 13061741.3118 | 1133.28
20.14 | 13082207.469 | 1133.29
20.15 | 13102673.6262 | 1133.3
20.16 | 13123139.7834 | 1133.31
20.17 | 13143605.9406 | 1133.32
20.18 | 13164072.0978 | 1133.33
20.19 | 13184538.255 | 1133.34
20.2 | 13205004.4122 | 1133.35
20.21 | 13225470.5694 | 1133.36
20.22 | 13245936.7266 | 1133.37
20.23 | 13266402.8838 | 1133.38
20.24 | 13286869.041 | 1133.39
20.25 | 13307335.1982 | 1133.4
20.26 | 13327801.3554 | 1133.41
20.27 | 13348267.5126 | 1133.42
20.28 | 13368733.6698 | 1133.43
20.29 | 13389199.827 | 1133.44
20.3 | 13409665.9842 | 1133.45
20.31 | 13430132.1414 | 1133.46
20.32 | 13450598.2986 | 1133.47
20.33 | 13471064.4558 | 1133.48
20.34 | 13491530.6131 | 1133.49
20.35 | 13511996.7703 | 1133.5
20.36 | 13533340.0363 | 1133.51
20.37 | 13554683.3023 | 1133.52
20.38 | 13576026.5683 | 1133.53
20.39 | 13597369.8343 | 1133.54
20.4 | 13618713.1003 | 1133.55
20.41 | 13640056.3663 | 1133.56
20.42 | 13661399.6323 | 1133.57
20.43 | 13682742.8983 | 1133.58
20.44 | 13704086.1643 | 1133.59
20.45 | 13725429.4303 | 1133.6
20.46 | 13746772.6964 | 1133.61
20.47 | 13768115.9624 | 1133.62
20.48 | 13789459.2284 | 1133.63
20.49 | 13810802.4944 | 1133.64
20.5 | 13832145.7604 | 1133.65
20.51 | 13853489.0264 | 1133.66
20.52 | 13874832.2924 | 1133.67
20.53 | 13896175.5584 | 1133.68
20.54 | 13917518.8244 | 1133.69
20.55 | 13938862.0904 | 1133.7
20.56 | 13960205.3564 | 1133.71
20.57 | 13981548.6224 | 1133.72
20.58 | 14002891.8885 | 1133.73
20.59 | 14024235.1545 | 1133.74
20.6 | 14045578.4205 | 1133.75
20.61 | 14066921.6865 | 1133.76
20.62 | 14088264.9525 | 1133.77
20.63 | 14109608.2185 | 1133.78
20.64 | 14130951.4845 | 1133.79
20.65 | 14152294.7505 | 1133.8
20.66 | 14173638.0165 | 1133.81
20.67 | 14194981.2825 | 1133.82
20.68 | 14216324.5485 | 1133.83
20.69 | 14237667.8145 | 1133.84
20.7 | 14259011.0806 | 1133.85
20.71 | 14280354.3466 | 1133.86
20.72 | 14301697.6126 | 1133.87
20.73 | 14323040.8786 | 1133.88
20.74 | 14344384.1446 | 1133.89
20.75 | 14365727.4106 | 1133.9
20.76 | 14387070.6766 | 1133.91
20.77 | 14408413.9426 | 1133.92
20.78 | 14429757.2086 | 1133.93
20.79 | 14451100.4746 | 1133.94
20.8 | 14472443.7406 | 1133.95
20.81 | 14493787.0066 | 1133.96
20.82 | 14515130.2727 | 1133.97
20.83 | 14536473.5387 | 1133.98
20.84 | 14557816.8047 | 1133.99
20.85 | 14579160.0707 | 1134
20.86 | 14601435.4965 | 1134.01
20.87 | 14623710.9223 | 1134.02
20.88 | 14645986.3481 | 1134.03
20.89 | 14668261.7739 | 1134.04
20.9 | 14690537.1998 | 1134.05
20.91 | 14712812.6256 | 1134.06
20.92 | 14735088.0514 | 1134.07
20.93 | 14757363.4772 | 1134.08
20.94 | 14779638.903 | 1134.09
20.95 | 14801914.3288 | 1134.1
20.96 | 14824189.7546 | 1134.11
20.97 | 14846465.1805 | 1134.12
20.98 | 14868740.6063 | 1134.13
20.99 | 14891016.0321 | 1134.14
21 | 14913291.4579 | 1134.15
21.01 | 14935566.8837 | 1134.16
21.02 | 14957842.3095 | 1134.17
21.03 | 14980117.7354 | 1134.18
21.04 | 15002393.1612 | 1134.19
21.05 | 15024668.587 | 1134.2
21.06 | 15046944.0128 | 1134.21
21.07 | 15069219.4386 | 1134.22
21.08 | 15091494.8644 | 1134.23
21.09 | 15113770.2903 | 1134.24
21.1 | 15136045.7161 | 1134.25
21.11 | 15158321.1419 | 1134.26
21.12 | 15180596.5677 | 1134.27
21.13 | 15202871.9935 | 1134.28
21.14 | 15225147.4193 | 1134.29
21.15 | 15247422.8451 | 1134.3
21.16 | 15269698.271 | 1134.31
21.17 | 15291973.6968 | 1134.32
21.18 | 15314249.1226 | 1134.33
21.19 | 15336524.5484 | 1134.34
21.2 | 15358799.9742 | 1134.35
21.21 | 15381075.4 | 1134.36
21.22 | 15403350.8259 | 1134.37
21.23 | 15425626.2517 | 1134.38
21.24 | 15447901.6775 | 1134.39
21.25 | 15470177.1033 | 1134.4
21.26 | 15492452.5291 | 1134.41
21.27 | 15514727.9549 | 1134.42
21.28 | 15537003.3807 | 1134.43
21.29 | 15559278.8066 | 1134.44
21.3 | 15581554.2324 | 1134.45
21.31 | 15603829.6582 | 1134.46
21.32 | 15626105.084 | 1134.47
21.33 | 15648380.5098 | 1134.48
21.34 | 15670655.9356 | 1134.49
21.35 | 15692931.3615 | 1134.5
21.36 | 15716066.0102 | 1134.51
21.37 | 15739200.6589 | 1134.52
21.38 | 15762335.3077 | 1134.53
21.39 | 15785469.9564 | 1134.54
21.4 | 15808604.6052 | 1134.55
21.41 | 15831739.2539 | 1134.56
21.42 | 15854873.9027 | 1134.57
21.43 | 15878008.5514 | 1134.58
21.44 | 15901143.2002 | 1134.59
21.45 | 15924277.8489 | 1134.6
21.46 | 15947412.4976 | 1134.61
21.47 | 15970547.1464 | 1134.62
21.48 | 15993681.7951 | 1134.63
21.49 | 16016816.4439 | 1134.64
21.5 | 16039951.0926 | 1134.65
21.51 | 16063085.7414 | 1134.66
21.52 | 16086220.3901 | 1134.67
21.53 | 16109355.0389 | 1134.68
21.54 | 16132489.6876 | 1134.69
21.55 | 16155624.3364 | 1134.7
21.56 | 16178758.9851 | 1134.71
21.57 | 16201893.6338 | 1134.72
21.58 | 16225028.2826 | 1134.73
21.59 | 16248162.9313 | 1134.74
21.6 | 16271297.5801 | 1134.75
21.61 | 16294432.2288 | 1134.76
21.62 | 16317566.8776 | 1134.77
21.63 | 16340701.5263 | 1134.78
21.64 | 16363836.1751 | 1134.79
21.65 | 16386970.8238 | 1134.8
21.66 | 16410105.4726 | 1134.81
21.67 | 16433240.1213 | 1134.82
21.68 | 16456374.77 | 1134.83
21.69 | 16479509.4188 | 1134.84
21.7 | 16502644.0675 | 1134.85
21.71 | 16525778.7163 | 1134.86
21.72 | 16548913.365 | 1134.87
21.73 | 16572048.0138 | 1134.88
21.74 | 16595182.6625 | 1134.89
21.75 | 16618317.3113 | 1134.9
21.76 | 16641451.96 | 1134.91
21.77 | 16664586.6087 | 1134.92
21.78 | 16687721.2575 | 1134.93
21.79 | 16710855.9062 | 1134.94
21.8 | 16733990.555 | 1134.95
21.81 | 16757125.2037 | 1134.96
21.82 | 16780259.8525 | 1134.97
21.83 | 16803394.5012 | 1134.98
21.84 | 16826529.15 | 1134.99
21.85 | 16849663.7987 | 1135
21.86 | 16873684.4065 | 1135.01
21.87 | 16897705.0142 | 1135.02
21.88 | 16921725.622 | 1135.03
21.89 | 16945746.2298 | 1135.04
21.9 | 16969766.8376 | 1135.05
21.91 | 16993787.4453 | 1135.06
21.92 | 17017808.0531 | 1135.07
21.93 | 17041828.6609 | 1135.08
21.94 | 17065849.2686 | 1135.09
21.95 | 17089869.8764 | 1135.1
21.96 | 17113890.4842 | 1135.11
21.97 | 17137911.0919 | 1135.12
21.98 | 17161931.6997 | 1135.13
21.99 | 17185952.3075 | 1135.14
22 | 17209972.9152 | 1135.15
22.01 | 17233993.523 | 1135.16
22.02 | 17258014.1308 | 1135.17
22.03 | 17282034.7385 | 1135.18
22.04 | 17306055.3463 | 1135.19
22.05 | 17330075.9541 | 1135.2
22.06 | 17354096.5618 | 1135.21
22.07 | 17378117.1696 | 1135.22
22.08 | 17402137.7774 | 1135.23
22.09 | 17426158.3852 | 1135.24
22.1 | 17450178.9929 | 1135.25
22.11 | 17474199.6007 | 1135.26
22.12 | 17498220.2085 | 1135.27
22.13 | 17522240.8162 | 1135.28
22.14 | 17546261.424 | 1135.29
22.15 | 17570282.0318 | 1135.3
22.16 | 17594302.6395 | 1135.31
22.17 | 17618323.2473 | 1135.32
22.18 | 17642343.8551 | 1135.33
22.19 | 17666364.4628 | 1135.34
22.2 | 17690385.0706 | 1135.35
22.21 | 17714405.6784 | 1135.36
22.22 | 17738426.2861 | 1135.37
22.23 | 17762446.8939 | 1135.38
22.24 | 17786467.5017 | 1135.39
22.25 | 17810488.1095 | 1135.4
22.26 | 17834508.7172 | 1135.41
22.27 | 17858529.325 | 1135.42
22.28 | 17882549.9328 | 1135.43
22.29 | 17906570.5405 | 1135.44
22.3 | 17930591.1483 | 1135.45
22.31 | 17954611.7561 | 1135.46
22.32 | 17978632.3638 | 1135.47
22.33 | 18002652.9716 | 1135.48
22.34 | 18026673.5794 | 1135.49
22.35 | 18050694.1871 | 1135.5
22.36 | 18075748.4055 | 1135.51
22.37 | 18100802.6238 | 1135.52
22.38 | 18125856.8422 | 1135.53
22.39 | 18150911.0605 | 1135.54
22.4 | 18175965.2788 | 1135.55
22.41 | 18201019.4972 | 1135.56
22.42 | 18226073.7155 | 1135.57
22.43 | 18251127.9338 | 1135.58
22.44 | 18276182.1522 | 1135.59
22.45 | 18301236.3705 | 1135.6
22.46 | 18326290.5888 | 1135.61
22.47 | 18351344.8072 | 1135.62
22.48 | 18376399.0255 | 1135.63
22.49 | 18401453.2439 | 1135.64
22.5 | 18426507.4622 | 1135.65
22.51 | 18451561.6805 | 1135.66
22.52 | 18476615.8989 | 1135.67
22.53 | 18501670.1172 | 1135.68
22.54 | 18526724.3355 | 1135.69
22.55 | 18551778.5539 | 1135.7
22.56 | 18576832.7722 | 1135.71
22.57 | 18601886.9906 | 1135.72
22.58 | 18626941.2089 | 1135.73
22.59 | 18651995.4272 | 1135.74
22.6 | 18677049.6456 | 1135.75
22.61 | 18702103.8639 | 1135.76
22.62 | 18727158.0822 | 1135.77
22.63 | 18752212.3006 | 1135.78
22.64 | 18777266.5189 | 1135.79
22.65 | 18802320.7372 | 1135.8
22.66 | 18827374.9556 | 1135.81
22.67 | 18852429.1739 | 1135.82
22.68 | 18877483.3923 | 1135.83
22.69 | 18902537.6106 | 1135.84
22.7 | 18927591.8289 | 1135.85
22.71 | 18952646.0473 | 1135.86
22.72 | 18977700.2656 | 1135.87
22.73 | 19002754.4839 | 1135.88
22.74 | 19027808.7023 | 1135.89
22.75 | 19052862.9206 | 1135.9
22.76 | 19077917.139 | 1135.91
22.77 | 19102971.3573 | 1135.92
22.78 | 19128025.5756 | 1135.93
22.79 | 19153079.794 | 1135.94
22.8 | 19178134.0123 | 1135.95
22.81 | 19203188.2306 | 1135.96
22.82 | 19228242.449 | 1135.97
22.83 | 19253296.6673 | 1135.98
22.84 | 19278350.8856 | 1135.99
22.85 | 19303405.104 | 1136
22.86 | 19329492.8799 | 1136.01
22.87 | 19355580.6558 | 1136.02
22.88 | 19381668.4317 | 1136.03
22.89 | 19407756.2076 | 1136.04
22.9 | 19433843.9835 | 1136.05
22.91 | 19459931.7594 | 1136.06
22.92 | 19486019.5354 | 1136.07
22.93 | 19512107.3113 | 1136.08
22.94 | 19538195.0872 | 1136.09
22.95 | 19564282.8631 | 1136.1
22.96 | 19590370.639 | 1136.11
22.97 | 19616458.4149 | 1136.12
22.98 | 19642546.1908 | 1136.13
22.99 | 19668633.9667 | 1136.14
23 | 19694721.7426 | 1136.15
23.01 | 19720809.5185 | 1136.16
23.02 | 19746897.2944 | 1136.17
23.03 | 19772985.0704 | 1136.18
23.04 | 19799072.8463 | 1136.19
23.05 | 19825160.6222 | 1136.2
23.06 | 19851248.3981 | 1136.21
23.07 | 19877336.174 | 1136.22
23.08 | 19903423.9499 | 1136.23
23.09 | 19929511.7258 | 1136.24
23.1 | 19955599.5017 | 1136.25
23.11 | 19981687.2776 | 1136.26
23.12 | 20007775.0535 | 1136.27
23.13 | 20033862.8295 | 1136.28
23.14 | 20059950.6054 | 1136.29
23.15 | 20086038.3813 | 1136.3
23.16 | 20112126.1572 | 1136.31
23.17 | 20138213.9331 | 1136.32
23.18 | 20164301.709 | 1136.33
23.19 | 20190389.4849 | 1136.34
23.2 | 20216477.2608 | 1136.35
23.21 | 20242565.0367 | 1136.36
23.22 | 20268652.8126 | 1136.37
23.23 | 20294740.5885 | 1136.38
23.24 | 20320828.3645 | 1136.39
23.25 | 20346916.1404 | 1136.4
23.26 | 20373003.9163 | 1136.41
23.27 | 20399091.6922 | 1136.42
23.28 | 20425179.4681 | 1136.43
23.29 | 20451267.244 | 1136.44
23.3 | 20477355.0199 | 1136.45
23.31 | 20503442.7958 | 1136.46
23.32 | 20529530.5717 | 1136.47
23.33 | 20555618.3476 | 1136.48
23.34 | 20581706.1235 | 1136.49
23.35 | 20607793.8995 | 1136.5
23.36 | 20634747.1385 | 1136.51
23.37 | 20661700.3775 | 1136.52
23.38 | 20688653.6165 | 1136.53
23.39 | 20715606.8555 | 1136.54
23.4 | 20742560.0945 | 1136.55
23.41 | 20769513.3335 | 1136.56
23.42 | 20796466.5725 | 1136.57
23.43 | 20823419.8115 | 1136.58
23.44 | 20850373.0505 | 1136.59
23.45 | 20877326.2895 | 1136.6
23.46 | 20904279.5285 | 1136.61
23.47 | 20931232.7675 | 1136.62
23.48 | 20958186.0066 | 1136.63
23.49 | 20985139.2456 | 1136.64
23.5 | 21012092.4846 | 1136.65
23.51 | 21039045.7236 | 1136.66
23.52 | 21065998.9626 | 1136.67
23.53 | 21092952.2016 | 1136.68
23.54 | 21119905.4406 | 1136.69
23.55 | 21146858.6796 | 1136.7
23.56 | 21173811.9186 | 1136.71
23.57 | 21200765.1576 | 1136.72
23.58 | 21227718.3966 | 1136.73
23.59 | 21254671.6356 | 1136.74
23.6 | 21281624.8746 | 1136.75
23.61 | 21308578.1136 | 1136.76
23.62 | 21335531.3526 | 1136.77
23.63 | 21362484.5917 | 1136.78
23.64 | 21389437.8307 | 1136.79
23.65 | 21416391.0697 | 1136.8
23.66 | 21443344.3087 | 1136.81
23.67 | 21470297.5477 | 1136.82
23.68 | 21497250.7867 | 1136.83
23.69 | 21524204.0257 | 1136.84
23.7 | 21551157.2647 | 1136.85
23.71 | 21578110.5037 | 1136.86
23.72 | 21605063.7427 | 1136.87
23.73 | 21632016.9817 | 1136.88
23.74 | 21658970.2207 | 1136.89
23.75 | 21685923.4597 | 1136.9
23.76 | 21712876.6987 | 1136.91
23.77 | 21739829.9378 | 1136.92
23.78 | 21766783.1768 | 1136.93
23.79 | 21793736.4158 | 1136.94
23.8 | 21820689.6548 | 1136.95
23.81 | 21847642.8938 | 1136.96
23.82 | 21874596.1328 | 1136.97
23.83 | 21901549.3718 | 1136.98
23.84 | 21928502.6108 | 1136.99
23.85 | 21955455.8498 | 1137
23.86 | 21983269.425 | 1137.01
23.87 | 22011083.0002 | 1137.02
23.88 | 22038896.5755 | 1137.03
23.89 | 22066710.1507 | 1137.04
23.9 | 22094523.7259 | 1137.05
23.91 | 22122337.3011 | 1137.06
23.92 | 22150150.8763 | 1137.07
23.93 | 22177964.4516 | 1137.08
23.94 | 22205778.0268 | 1137.09
23.95 | 22233591.602 | 1137.1
23.96 | 22261405.1772 | 1137.11
23.97 | 22289218.7524 | 1137.12
23.98 | 22317032.3277 | 1137.13
23.99 | 22344845.9029 | 1137.14
24 | 22372659.4781 | 1137.15
24.01 | 22400473.0533 | 1137.16
24.02 | 22428286.6285 | 1137.17
24.03 | 22456100.2037 | 1137.18
24.04 | 22483913.779 | 1137.19
24.05 | 22511727.3542 | 1137.2
24.06 | 22539540.9294 | 1137.21
24.07 | 22567354.5046 | 1137.22
24.08 | 22595168.0798 | 1137.23
24.09 | 22622981.6551 | 1137.24
24.1 | 22650795.2303 | 1137.25
24.11 | 22678608.8055 | 1137.26
24.12 | 22706422.3807 | 1137.27
24.13 | 22734235.9559 | 1137.28
24.14 | 22762049.5312 | 1137.29
24.15 | 22789863.1064 | 1137.3